采购需求提报函

- 关于组织实施采购的方法

- 采购方式：询价

- 采购包划分：一个包

- 供应商资格条件：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 国有企业；私营企业；事业单位；军队单位；成立一年以上的非外资控股企业。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

- 未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。

- 本项目不接受联合体投标。

- 样品评审组织：无

- 评审方法选择：最低价法

- 合同履约要求：

- 1、服务周期：合同签订之日起3年（每年结合实际维保服务情况进行考核，考核合格，续签下一年维保服务合同，至3年维保服务期结束；如考核不合格，医院有权终止维保合同，重新启动招标工作）。

- 2、服务地点：重庆市沙坪坝区新桥正街183号。

- 3、验收方式：使用单位根据供应商日常、月度、季度、年度实际维保情况考核，设备完好率不低于98%。

- 安全保密措施：

- 投标供应商应保证使用方在使用该服务相关货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

- 保密约定：

- 1、落实保密规定，未经管理部门批准，不得擅自拷贝、存储、删除和向第三方提供监控资料；

- 2、投标供应商不得泄露采购人营区布局、监控点位及采购人相关信息等；

- 3、未经采购人同意，投标供应商不得接受任何形式的参观来访，不得接受任何媒体采访营区的相关信息；

- 4、投标供应商在采购人的维保人员必须经过地方公安部门政治审查合格后方可上岗，相关材料报采购人管理部门备案；

- 5、投标供应商应加强维保人员安全保密教育管理，不得对营区军事设施进行拍照或视频直播，不得向外界透露营区内部有关情况。

附件2

技术要求

- 一、服务主要内容

- （一）维保范围包括：视频监控及报警系统、LED大屏显示系统、机房系统、网络承载系统等安防系统维保[详见附件(一)]，同时并不仅限于清单内项目（因部分点位、数量暂无法确定）

- （二）具体要求

- 1、现有综合安防管理平台为大华平台，维保单位应具有综合安防管理平台原厂维保服务承诺（并加盖投标人公章）。

- 2、维保单位需委派一名项目经理（提供近一年内3个月以上社会保险证明），驻点重庆区域内，并保证电话24小时畅通。

- 3、维保单位维保人员工作经验3年以上，常驻院方或附近，食宿由维保单位自行解决；上岗前携带身份证原件到院方进行报到，统一服装和标志，如因不可抗力的因素需更换，必须提前一个月书面告知院方并经院方同意。

- 4、确保院方安防系统（包括视频监控、LED大屏显示系统、机房系统、网络承载系统等安防系统）正常运行的所有相关设备硬件、软件及线路传输等的日常维修工作。

- 5、维保单位负责安防系统各大报表的更新工作。

- 6、所有设备运行状况须每月巡查一次，出具巡查报告，双方签字确认。

- 7、维保单位维保人员进行日常巡检，定期维护保养，设备故障时随叫随到；故障点位修复时效应达到“重点点位4小时内修复、非重点点位8小时内修复的原则”，因不可抗力因素（疫情封控、地震等特殊情况）修复时间顺延。

- 8、当维护保养时故障超出驻院人员能力范围，由维保单位加派技术人员，保证按时、保质完成工作。

- 9、设备故障维修后，须经三方签字确认。（院方故障科室、院方管理科室、维保单位）。

- 10、故障维修响应时间：正常工作时间内维保人员需20分钟内到达现场，下班时间（含节假日）需2个小时内到达现场。

- 11、服务范围所需车辆、设施设备及工具耗材，均由维保单位提供，安防系统主材（摄像机、硬盘录像机、硬盘、磁盘阵列、交换机、监视器等）由维保单位按备品备件清单技术要求购买更换，所提供备品备件价格不得高于当期网络平台电商官方价格，并截图交由院方审核，审核合格安装完毕后，经院方组织验收，验收合格的，由维保单位出具发票由院方支付，验收不合格的限期整改，所产生的费用由维保单位承担 ；辅材及安装费用（网线、电源线、PVC管、电源、扎带、胶布等）由维保单位免费提供。由此所产生的一切安全责任事故均由维保单位承担；维保单位购买提供的配件和耗材，需符合国家安防系统维保相关要求，并要求提供优质服务。

- 12、我院零星新增摄像头安装需求，主材（摄像机、硬盘录像机、硬盘、磁盘阵列、交换机、监视器等）由维保单位按院方需求购买安装，所提商品价格不得高于当期网络平台电商官方价格，并截图交由院方审核，审核合格安装完毕后，经院方组织验收，验收合格的，由维保单位出具发票由院方支付，验收不合格的限期整改，所产生的费用由维保单位承担 ；辅材及安装费用（网线、电源线、PVC管、电源、扎带、胶布等）由维保单位免费提供。由此所产生的一切安全责任事故均由维保单位承担；维保单位购买提供的配件和耗材，需符合国家安防系统维保相关要求，并要求提供优质服务。

- （三）备品备件技术要求

- 1、项目内的设施设备年限久远，无法维修的设备更换需满足以下当前主流安防产品参数要求。

- 2、更换新的安防设备（摄像机、服务器、硬盘录像机、磁盘阵列）需接入现有综合安防管理平台统一管理，并能完全实现设备功能应用。

- 3、备品备件清单参数要求

| 序号 | 备品备件名称 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万半球摄像机 | 1.全彩半球，具有不小于400万像素CMOS传感器，不小于1/1.8"靶面尺寸，不小于F1.0光圈，最大分辨率不低于2560x1440，在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL； 2.支持柔光灯补光，补光距离不小于30 m，最低照度彩色不大于0.0005 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级； 3.在彩色模式下，当环境照度低于一定值时，可自动开启补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 4.支持焦距2.8/4/6mm可选，支持调节角度水平不小于0°~360°，垂直不小于0°~75°，旋转不小于0°~360°； 5.信噪比不小于55dB； 6.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，不低于120 dB宽动态； 7.内置不少于1个麦克风，1个RJ45网络接口； 8.不低于IP66防尘防水等级； 9.支持在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电； |  |
| 2 | 400万枪型摄像机 | 1.400万全彩枪型网络摄像机，传感器靶面尺寸不低于1/1.8英寸，最高分辨率不低于2560×1440 @25 fps； 2.支持智能侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测； 3.最低照度彩色不高于0.0005 Lux； 4.采用柔光灯补光，照射距离最远不小于30 m； 5.内置不少于1个内置麦克风，1个RJ45 10M/100 M自适应以太网口； 6.符合不低于IP66防尘防水等级，支持POE供电； 7.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作，支持POE供电； |  |
| 3 | 人脸识别摄像机 | 1.400万像素摄像机，半球和枪型可选； 2.最大分辨率2688*1520，最大红外视频监控距离60m，暖光视频监控距离30m，暖光人脸检测距离5m； 3.最低照度彩色模式不大于0.0002 Lux，黑白模式不大于0.0002 Lux； 4.周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 5.支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 6.支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计，支持排队管理功能，支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 7.支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性:遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； ▲8.人脸布控功能检验:支持5组人脸库并进行独立布防,每个库的布撤防时间可单独设置,布防人员在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动告警信号、联动抓拍、联动截取一段视频,报警信息携带人脸属性、抓拍时间、人员注册信息、库名字等信息; 9.支持批量导入人脸库,支持按照年龄段、性别、是否戴口罩和是否戴眼镜等信息对抓拍的人脸图片进行检索和导出； ▲10.人脸比对准确率检验:可通过IE浏览器或客户端软件设置比对阈值,检测到超过阈值的人脸后,样机可抓拍图片并给出报警提示;对监控画面中出现的人脸与样机数据库中的人脸图片进行比对,支持人脸比对准确率不低于99%； |  |
| 5 | 400万网络球机 | 1.摄像机传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素≥400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux(红外灯开启)； 2.光学变倍≥23倍；最大补光距离：150m（红外）；补光类型：红外； 3.定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫；支持可视域功能； 4.支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 5.支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 6球机尺寸≥6寸；接口类型：RJ45接口 |  |
| 6 | 摄像机电源 | ≥12V2A |  |
| 7 | 摄像机支架 | 白色/铝合金 |  |
| 8 | 存储硬盘 | ≥4T |  |
| 9 | 网线 | 六类非屏蔽网线 |  |
| 10 | 光纤 | 单模≥4芯。 1.单模光纤为G652.D标准光纤； 2.所选单模光纤工作窗口扩大到1260-1625nm全波段，能全面优化1260-1625nm全波段的衰减和色散特性，所选光纤采用PCVD工艺制造 |  |
| 11 | LED全彩屏接收卡 | 1.支持1路DVI、1路HDMI视频源输入。支持1路音频输入； 2.HDMI或DVI输出可用于级联或预监； 3.支持最大分辨率为1920x1200@60Hz向下兼容； 4.支持1路方口USB控制接口； 5.支持校正技术，校正过程快速高效； 6.支持多台设备级联； 7.表面阻燃V-0级； |  |
| 12 | 交换机 | 1.≥8个千兆电口（百兆自适应），交换容量≥20G； 2.MAC容量≥8K，缓存能力≥2M； 3.支持多功能拨码开关，铁壳，无风扇散热设计； 4.支持IEEE802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控，所有端口线速转发； |  |
| 13 | 存储阵列 | 1.4U机箱，采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1个64位多核处理器，8GB内存，可扩展至64GB。具有1个128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。支持1+1直流冗余白牌电源供电；4盘位，单盘最大支持20TB硬盘，支持硬盘热插拔； 2.4个千兆数据网口，1个百兆管理网口，支持扩展4个千兆数据网口，可选配万兆光口PCIE网卡，可选配千兆电口PCIE网卡； 3.1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232； 4.支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5.支持320路H.264/H.265混合接入，网络带宽800Mbps接入，800Mbps存储，800Mbps转发； 6.可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7.支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 8.支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9.支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10.可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11.可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台； 12.支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 13.支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； 14.采用国产操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高。 ▲15.默认支持4个千兆RJ45自适应网络接口，支持1个百兆RJ45自适应管理网口。选配支持1个Mini SAS HD接口。前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网；选配支持带显示器的前面板； ▲16.支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、 软件故障或者网络故障等），该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管，该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行，从而实现业务不中断、录像不丢失，同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取； ▲17、支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群，设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意1台设备都可以访问其下游设备中的数据； |  |
| 14 | 32路硬盘录像机 | 1.主处理器：工业级微控制器；嵌入式Linux操作系统； 2.支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检；3.支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 4.人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 5.人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 6.报警输入：16路；报警输出：4路；硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T； |  |
| 15 | 服务器 | 1.CPU：配置≥1颗 C86架构处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz； 2.内存：配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存； 3.硬盘：配置≥2块600G 10K SAS硬盘； 4.阵列卡：配置≥1张SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; 5.PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 6.网口：≥4个千兆电口； 7.其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口，位于机箱后部； 8.电源：配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； |  |

注：备品备件清单“▲”技术参数要求需提供公安部所属检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖原厂制造商公章。

- （四）维保考核要求

- 1.维保人员必须保证24小时电话畅通，如遇特殊情况未接电话，20分钟内必须回复，超出20分钟未回复每次罚款200元。

- 2.维保人员须进行每日巡检，发现问题及时处理，并做好记录，未按要求巡查、处理、记录的每次罚款500元。

- 3.院方正常工作时间出现故障，维保人员20分钟未到达现场，下班时间（含节假日）2个小时未到达现场的每次罚款500元。

- 4.维保单位未按时修复故障点位，每次罚款500元。

- 5.维保单位每月对监控指挥中心值班人员进行培训，并做好记录，如未进行培训每次罚款500元。

- 6.维保人员每月必须对设备进行维保1次，并出具维保报告，如未完成每次罚款1000元。

- （五）专利权和保密要求

- 1.落实保密规定，未经管理部门批准，不得擅自拷贝、存储、删除和向第三方提供监控资料。

- 2.维保单位不得泄露院方营区布局、监控点位及院方相关信息等。

- 3.未经院方同意，维保单位不得接受任何形式的参观来访，不得接受任何媒体采访营区的相关信息。

- 4.维保单位在院方的维保人员必须经过地方公安部门政治审查合格后方可上岗，相关材料报院方管理部门备案。

- 5.维保单位应加强维保人员安全保密教育管理，不得对营区军事设施进行拍照或视频直播，不得向外界透露营区内部有关情况。

- 上述条款如有违反，院方有权解除服务合同。

- （六）维保服务前评估报告

- 针对本次维保范围及内容，维保单位在维保服务前，派遣项目经理、设计工程师、网络工程师、测试调试工程师、售后服务工程师、软件工程师等多名专业工程师对整个系统进行评估、包含监控点位覆盖区域、图像质量、存储状况、传输方式、供电方式、中间传输设备性能、路由节点以及系统管理平台运行情况，并结合院方安保运维管理的需求、提供合理性建议。

- 1.针对关键区域覆盖问题，提供合理调整意见。

- 2.针对重要设备或链路影响系统整体运行的，提供修复、更换意见。

- 3.为便于院方运维管理，提供整体运维管理方案、包含系统配置优化、系统升级、运维人员维护管理。

附件9

其他相关技术文件、资料或者实物

# 附件一：维保清单

| 陆军军医大学第二附属医院安防系统维保清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 品牌厂商 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 一、视频监控及综合安防管理软件系统平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络室外快球 | 海康威视 | DS-2DF7200IW-JN | 台 | 16 |
| 2 | 高清网络室内快球 | 海康威视 | DS-2DF7200IW-JNE | 台 | 15 |
| 3 | 高清网络室外枪机 | 海康威视 | DS-2CD2T25FWD-TK5 | 台 | 286 |
| 4 | 高清网络半球 | 海康威视 | DS-2CD2125FWD-TK | 台 | 485 |
| 5 | 人脸识别专用网络智能枪 | 海康威视 | iDS-2CD6024FWD-A/F | 台 | 20 |
| 6 | 综合安防软件管理系统 | 海康威视 | IVMS-8700 | 套 | 1 |
| 7 | 摄像机管理授权 | 海康威视 | IVMS-8700 | 个 | 1 |
| 8 | 安防系统接入服务 | 海康威视 | IS-VSE2326C-BBA | 台 | 1 |
| 9 | 流媒体服务器 | 海康威视 | IS-VSE2326C-BBA | 台 | 1 |
| 10 | 代理接入服务器 | 海康威视 | IS-VSE2326C-BBA | 台 | 1 |
| 11 | 人脸识别服务器 | 海康威视 | iVMS-6200E-F | 台 | 1 |
| 12 | 智能分析软件 | 海康威视 | iVMS-6200E-HW | 套 | 1 |
| 13 | 8路混合式数字硬盘录像 | 海康威视 | DS-8008HQH-SH | 台 | 8 |
| 14 | 16路混合式数字硬盘录像 | 海康威视 | DS-8016HQH-SH | 台 | 13 |
| 15 | 磁盘列阵(人脸识别) | 海康威视 | DS-A71024R | 台 | 1 |
| 16 | 磁盘列阵(视频储存) | 海康威视 | DS-A81016S | 台 | 8 |
| 17 | 专用硬盘 | 西数 | 3T专用硬盘 | 块 | 312 |
| 18 | 监控立杆 | 国产 | 定制 | 根 | 52 |
| 二、LED大屏电视墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED室内全彩屏 | 利亚德 | VVM1.5/间距1.579mm/尺寸:9.6mx2.4m(高) | 套 | 1 |
| 2 | 视频综合平台主机 | 海康威视 | DS-B20 | 台 | 1 |
| 3 | 安装支架 | 利亚德 | 定制 | 付 | 1 |
| 4 | 底座 | 利亚德 | 定制 | 付 | 1 |
| 5 | 操作台 | 利亚德 | 定制 | 套 | 1 |
| 6 | 操作电脑 | 联想 | intel I5/4G/1T 23寸LED，独显 | 套 | 2 |
| 三、承载网络平台系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 华为 | S12708 V200R008 | 台 | 2 |
| 2 | 电口汇聚交换机 | 华为 | S7703 V200R008 | 台 | 5 |
| 3 | 光口汇聚交换机 | 华为 | S7703-1 V200R008 | 台 | 1 |
| 4 | 24口接入交换机 | 华为 | S5700-28P-LI-AC V200R007 | 台 | 1 |
| 5 | 24口POE接入交换机 | 华为 | S5700-28TP-PWR-LI-AC | 台 | 65 |
| 6 | 24口百兆接入交换机 | 华为 | S2750-28TP-EI-AC V200R007 | 台 | 1 |
| 7 | 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 个 | 86 |
| 8 | 万兆光模块 | 华为 | 0SX010000 | 个 | 24 |
| 9 | 光纤收发器 | 山海通信 | 千兆单模 | 对 | 6 |
| 10 | 服务器机柜 | 日海 | 42U | 台 | 5 |
| 11 | 机柜 | 日海 | 600*600*2000 | 台 | 1 |
| 12 | 视频线 | 天诚 | SYV75-5 | 批 | 1 |
| 13 | 电源线 | 天诚 | RVV2*1 | 批 | 1 |
| 14 | 12芯光缆 | 爱谱华顿/日海 | 12芯 | 批 | 1 |
| 15 | 6芯光缆 | 爱谱华顿/日海 | 6芯 | 批 | 1 |
| 16 | 尾纤 | 爱谱华顿/日海 | FC-FC | 批 | 1 |
| 17 | 法兰盘 | 国产 | 国标 | 批 | 1 |
| 18 | 终端盒 | 国产 | 国标 | 批 | 1 |
| 19 | 网线 | 爱谱华顿/日海 | 六类 | 批 | 1 |
| 20 | PVC管 | 得亿 | Φ25 | 批 | 1 |
| 21 | 钢管 | 重刚 | Φ80 | 批 | 1 |
| 22 | 辅材 | 国产 |  | 批 | 1 |
| 四、其他设备配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基站空调 | 大金 | 12.5KW | 个 | 2 |
| 2 | UPS电源 | 山特 | 20KVA，延迟时间0.5小时 | 套 | 1 |
| 3 | UPS电池散力架 | 定制 |  | 套 | 1 |
| 4 | UPS配电箱 | 定制 |  | 套 | 1 |
| 5 | 配电柜防雷接地 |  | 市电配电柜、UPS配电柜防雷 | 项 | 1 |
| 6 | 等电位接地箱 | 国产 |  | 个 | 1 |
| 7 | 均压环 | 国产 | 40*4，铜排 | m | 75 |
| 8 | 散流网 | 国产 | 30*3，铜编织带 | m | 200 |
| 9 | 接地线 | 南方 | BVR50m² | m | 50 |
| 10 | 接地线 | 南方 | BVR16m² | 皿 | 100 |
| 11 | 接地线 | 南方 | BVR6m² | m | 100 |
| 12 | LED格栅灯盘 | 三极雄光 | 600*600,T5 LED光源 | 套 | 34 |
| 13 | 市电配电柜 | 国产 | 带LED显示屏 | 套 | 1 |
| 14 | 手提式灭火器 | 力杰 | 4KG每瓶，每套两瓶，带箱体 | 套 | 4 |
| 15 | 机房插座 | 松本 | 250V 10A | 套 | 27 |
| 16 | 半球摄像头 | 海康威视 | 720P | 个 | 2 |
| 17 | 桥架 | 国产 | 200x100x1.0;150x75x1.0 | m | 28 |
| 18 | 液晶显示屏 | 海信 | 60寸 | 台 | 1 |
| 19 | 多联机空调 | 美的 | 10P、25KW | 套 | 1 |
| 20 | 室内机 | 美的 | 10kw | 台 | 3 |
| 21 | 室外机 | 美的 | 25KW制冷量 | 台 | 1 |
| 22 | LED大屏装饰 |  |  | 项 | 1 |

# 附件二：摄像头安装点位分布清单

| 序号 | 部位 | 点位 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊 | 门诊楼-负1F-取片处 | 人脸识别专用网络智能枪机 |
| 2 | 门诊 | 门诊楼-负1F-放射科登记窗 口 1 | 高清网络室外枪机 |
| 3 | 门诊 | 门诊楼-负1F-放射科登记窗 口 2 | 高清网络室外枪机 |
| 4 | 门诊 | 门诊楼-西药房-药品待验区 | 高清网络半球 |
| 5 | 门诊 | 门诊车库后门快球 | 高清网络室外快球 |
| 6 | 门诊 | 门诊楼-西药房-物流通道 | 高清网络半球 |
| 7 | 门诊 | 门诊楼-西药房-急诊取药窗 口 | 高清网络半球 |
| 8 | 门诊 | 门诊楼-西药房-高危药品柜 | 高清网络半球 |
| 9 | 门诊 | 门诊楼-1F-二期快球 | 高清网络室外快球 |
| 10 | 门诊 | 门诊楼-车库-负1F到负2F通道快球 | 高清网络室内快球 |
| 11 | 门诊 | 门诊楼-1F-取药窗口1 | 高清网络半球 |
| 12 | 门诊 | 门诊楼-5F-D区血液采集窗 口 1 | 高清网络半球 |
| 13 | 门诊 | 门诊楼-5F-消防楼梯2 | 高清网络室外枪机 |
| 14 | 门诊 | 门诊楼-5F-F区 | 高清网络半球 |
| 15 | 门诊 | 门诊楼-5F-泌尿科导诊台前 | 高清网络半球 |
| 16 | 门诊 | 门诊楼-4F-F区等候区 | 高清网络半球 |
| 17 | 门诊 | 门诊楼-5F-D区自助服务区 | 高清网络半球 |
| 18 | 门诊 | 门诊楼-5F-消防楼梯 | 高清网络室外枪机 |
| 19 | 门诊 | 门诊楼-5F-D区血液采集窗 口 2 | 高清网络半球 |
| 20 | 门诊 | 门诊楼-6F-采血窗口1 | 高清网络半球 |
| 21 | 门诊 | 门诊楼-6F-康复理疗室前 | 高清网络半球 |
| 22 | 门诊 | 门诊楼-6F-消防楼梯 | 高清网络室外枪机 |
| 23 | 门诊 | 门诊楼-7F-皮肤科导诊台 | 高清网络室外枪机 |
| 24 | 门诊 | 门诊楼-7F-整形手术室 | 高清网络室外枪机 |
| 25 | 门诊 | 门诊楼-7F-口腔科导诊台 | 高清网络室外枪机 |
| 26 | 门诊 | 门诊楼-6F-耳鼻喉科等待区 | 高清网络室外枪机 |
| 27 | 门诊 | 门诊楼-6F-耳鼻咽喉科通道 | 高清网络半球 |
| 28 | 门诊 | 门诊楼-7F-整形美容科通道 | 高清网络半球 |
| 29 | 门诊 | 门诊楼-7F-整形美容科外 | 高清网络室外枪机 |
| 30 | 门诊 | 门诊楼-6F-疼痛科导诊台 | 高清网络室外枪机 |
| 31 | 门诊 | 门诊楼-6F-右扶梯口 | 高清网络室外枪机 |
| 32 | 门诊 | 门诊楼-6F-右扶梯口(上) | 高清网络室外枪机 |
| 33 | 门诊 | 门诊楼-7F-A区扶梯口 | 高清网络室外枪机 |
| 34 | 门诊 | 门诊楼-5F-神经内科导诊台 | 高清网络室外枪机 |
| 35 | 门诊 | 门诊楼-4F-妇科通道 | 高清网络半球 |
| 36 | 门诊 | 门诊楼-4F-B区产科导诊台 | 高清网络室外枪机 |
| 37 | 门诊 | 门诊楼-4F-彩超导诊台 | 高清网络室外枪机 |
| 38 | 门诊 | 门诊楼-5F-神经内科通道 | 高清网络半球 |
| 39 | 门诊 | 门诊楼-5F-右边扶梯口 | 高清网络室外枪机 |
| 40 | 门诊 | 门诊楼-2F-放射科取片处和安全通道 | 高清网络半球 |
| 41 | 门诊 | 门诊楼-2F-F区等待区和取片处 | 高清网络半球 |
| 42 | 门诊 | 门诊楼-3F-体液检验处通道 | 高清网络半球 |
| 43 | 门诊 | 门诊楼-2F-放射登记处2 | 高清网络半球 |
| 44 | 门诊 | 门诊楼-2F-放射登记处 | 高清网络半球 |
| 45 | 门诊 | 门诊楼-3F-收费处 | 高清网络半球 |
| 46 | 门诊 | 门诊楼-2F-中药窗口 | 高清网络室外枪机 |
| 47 | 门诊 | 门诊-3F-眼科收费 | 高清网络半球 |
| 48 | 门诊 | 门诊楼-3F-眼科通道 | 高清网络室外枪机 |
| 49 | 门诊 | 门诊楼-3F-眼科导诊台 | 高清网络室外枪机 |
| 50 | 门诊 | 门诊楼-2F-中药发药窗口 | 高清网络室外枪机 |
| 51 | 门诊 | 门诊楼-3F-B区眼科通道 | 高清网络室外枪机 |
| 52 | 门诊 | 门诊楼-3F-眼科 | 高清网络室外枪机 |
| 53 | 门诊 | 门诊楼-负2F-电梯出口快球 | 高清网络室内快球 |
| 54 | 门诊 | 门诊楼-1F-急诊入口 | 高清网络室外枪机 |
| 55 | 门诊 | 门诊楼-1F-一期大厅快球 | 高清网络室内快球 |
| 56 | 门诊 | 门诊楼-1F-取药窗口 | 高清网络室外枪机 |
| 57 | 门诊 | 门诊楼-1F-取药窗口3 | 高清网络室外枪机 |
| 58 | 门诊 | 门诊楼-1F-取药窗口2 | 高清网络室外枪机 |
| 59 | 门诊 | 门诊2楼VIP旁快球 | 高清网络室内快球 |
| 60 | 门诊 | 门诊楼-1F-二期入口外人脸识别 | 人脸识别专用网络智能枪机 |
| 61 | 门诊 | 门诊楼-西药房-毒麻药品柜 | 高清网络半球 |
| 62 | 门诊 | 门诊楼-1F-一期入口外右人脸识别 | 人脸识别专用网络智能枪机 |
| 63 | 门诊 | 门诊楼-1F-一期入口外左人脸识别 | 人脸识别专用网络智能枪机 |
| 64 | 门诊 | 门诊楼-1F-大厅人脸识别2 | 人脸识别专用网络智能枪机 |
| 65 | 门诊 | 门诊楼-1F-急诊人脸识别 | 人脸识别专用网络智能枪机 |
| 66 | 门诊 | 门诊楼-4F-A区扶梯口 | 高清网络室外枪机 |
| 67 | 门诊 | 门诊楼-4F-D区扶梯口 | 高清网络室外枪机 |
| 68 | 门诊 | 门诊楼-5F-D区扶梯 | 高清网络室外枪机 |
| 69 | 门诊 | 门诊楼-3F-A区扶梯口 | 高清网络室外枪机 |
| 70 | 门诊 | 门诊楼-3F-眼科后门 | 高清网络半球 |
| 71 | 门诊 | 门诊楼-负1F-车库入口 | 高清网络室外枪机 |
| 72 | 门诊 | 门诊楼-2F-D区扶梯口 | 高清网络室外枪机 |
| 73 | 门诊 | 门诊楼-3F-D区扶梯口 | 高清网络室外枪机 |
| 74 | 门诊 | 门诊楼-6F-左扶梯 | 高清网络室外枪机 |
| 75 | 门诊 | 门诊楼-2F-急诊污染通道2 | 高清网络室外枪机 |
| 76 | 门诊 | 门诊楼-2F-急诊污染通道1 | 高清网络室外枪机 |
| 77 | 门诊 | 门诊楼-6F-采血窗口外 | 高清网络半球 |
| 78 | 门诊 | 门诊楼-6F-采血窗口 | 高清网络半球 |
| 79 | 门诊 | 门诊楼-1F-西药房入口 | 高清网络半球 |
| 80 | 门诊 | 门诊楼-1F-西药房保险柜 | 高清网络室外枪机 |
| 81 | 门诊 | 门诊楼-1F-取药窗口8、9 | 高清网络室外枪机 |
| 82 | 门诊 | 门诊大楼-2F-中药配药操作 台 | 高清网络室外枪机 |
| 83 | 门诊 | 门诊大楼-2F-中药窗口 | 高清网络室外枪机 |
| 84 | 门诊 | 门诊临时身份证自助办理机1 | 高清网络室外枪机 |
| 85 | 门诊 | 门诊临时身份证自助办理机2 | 高清网络室外枪机 |
| 86 | 门诊 | 门诊1F-军人门诊导诊台 | 高清网络半球 |
| 87 | 门诊 | 门诊军人取药窗口 | 高清网络半球 |
| 88 | 门诊 | 急诊取药窗口 | 高清网络半球 |
| 89 | 门诊 | 门诊西药房窗口 | 高清网络半球 |
| 90 | 门诊 | 门诊西药房入口 | 高清网络半球 |
| 91 | 门诊 | 门诊西药房通道 | 高清网络半球 |
| 92 | 门诊 | 门诊7楼整形外科导诊台 | 高清网络室外枪机 |
| 93 | 门诊 | 门诊1楼入院办 | 高清网络半球 |
| 94 | 门诊 | 门诊2号口 | 人脸识别专用网络智能枪机 |
| 95 | 门诊 | 门诊1号门入口 | 人脸识别专用网络智能枪机 |
| 96 | 门诊 | 门诊3号门内 | 人脸识别专用网络智能枪机 |
| 97 | 急诊 | 急诊留观室1 | 高清网络半球 |
| 98 | 急诊 | 急诊留观区通道 | 高清网络半球 |
| 99 | 急诊 | 急诊病区通道4 | 高清网络半球 |
| 100 | 急诊 | 急诊病区通道3 | 高清网络半球 |
| 101 | 急诊 | 急诊肌注室 | 高清网络半球 |
| 102 | 急诊 | 急诊分诊大厅1 | 高清网络半球 |
| 103 | 急诊 | 急诊入口 | 高清网络半球 |
| 104 | 急诊 | 急诊留观室2 | 高清网络半球 |
| 105 | 急诊 | 急诊病区通道1 | 高清网络半球 |
| 106 | 急诊 | 急诊护理站 | 高清网络半球 |
| 107 | 急诊 | 急诊分诊大厅2 | 高清网络半球 |
| 108 | 急诊 | 急诊输液大厅1 | 高清网络半球 |
| 109 | 急诊 | 急诊检验通道1 | 高清网络半球 |
| 110 | 急诊 | 急诊外科诊断室 | 高清网络半球 |
| 111 | 急诊 | 急诊内科诊室 | 高清网络半球 |
| 112 | 急诊 | 急诊病区通道2 | 高清网络半球 |
| 113 | 急诊 | 急诊EICU通道 | 高清网络半球 |
| 114 | 急诊 | 急诊输液大厅2 | 高清网络半球 |
| 115 | 急诊 | 急诊EICU探视间 | 高清网络半球 |
| 116 | 急诊 | 急诊儿科诊断室 | 高清网络半球 |
| 117 | 急诊 | 急诊抢救室1 | 高清网络半球 |
| 118 | 急诊 | 急诊检验通道2 | 高清网络半球 |
| 119 | 急诊 | 急诊会议室通道 | 高清网络半球 |
| 120 | 急诊 | 急诊抢救室2 | 高清网络半球 |
| 121 | 门诊实验室 | 门诊实验室1 | 高清网络半球 |
| 122 | 门诊实验室 | 门诊实验室2 | 高清网络半球 |
| 123 | 门诊实验室 | 门诊实验室3 | 高清网络半球 |
| 124 | 门诊实验室 | 门诊实验室4 | 高清网络半球 |
| 125 | 门诊实验室 | 门诊实验室5 | 高清网络半球 |
| 126 | 门诊实验室 | 门诊实验室6 | 高清网络半球 |
| 127 | 门诊实验室 | 门诊实验室7 | 高清网络半球 |
| 128 | 门诊实验室 | 门诊实验室8 | 高清网络半球 |
| 129 | 门诊实验室 | 门诊实验室9 | 高清网络半球 |
| 130 | 门诊实验室 | 门诊实验室10 | 高清网络半球 |
| 131 | 门诊实验室 | 门诊实验室11 | 高清网络半球 |
| 132 | 门诊实验室 | 门诊实验室12 | 高清网络半球 |
| 133 | 门诊实验室 | 门诊实验室13 | 高清网络半球 |
| 134 | 门诊实验室 | 门诊实验室14 | 高清网络半球 |
| 135 | 门诊实验室 | 门诊实验室15 | 高清网络半球 |
| 136 | 门诊实验室 | 门诊实验室16 | 高清网络半球 |
| 137 | 门诊实验室 | 门诊实验室17 | 高清网络半球 |
| 138 | 门诊实验室 | 门诊实验室18 | 高清网络半球 |
| 139 | 门诊实验室 | 门诊实验室19 | 高清网络半球 |
| 140 | 门诊实验室 | 门诊实验室20 | 高清网络半球 |
| 141 | 门诊实验室 | 门诊实验室21 | 高清网络半球 |
| 142 | 门诊实验室 | 门诊实验室22 | 高清网络半球 |
| 143 | 门诊实验室 | 门诊实验室23 | 高清网络半球 |
| 144 | 门诊实验室 | 门诊实验室24 | 高清网络半球 |
| 145 | 门诊实验室 | 门诊实验室25 | 高清网络半球 |
| 146 | 门诊实验室 | 门诊实验室26 | 高清网络半球 |
| 147 | 门诊实验室 | 门诊实验室27 | 高清网络半球 |
| 148 | 门诊实验室 | 门诊实验室28 | 高清网络半球 |
| 149 | 门诊实验室 | 门诊实验室29 | 高清网络半球 |
| 150 | 门诊实验室 | 门诊实验室30 | 高清网络半球 |
| 151 | 门诊实验室 | 门诊实验室31 | 高清网络半球 |
| 152 | 门诊实验室 | 门诊实验室32 | 高清网络半球 |
| 153 | 门诊实验室 | 门诊实验室33 | 高清网络半球 |
| 154 | 门诊实验室 | 门诊实验室34 | 高清网络半球 |
| 155 | 门诊实验室 | 门诊实验室35 | 高清网络半球 |
| 156 | 门诊实验室 | 门诊实验室36 | 高清网络半球 |
| 157 | 门诊实验室 | 门诊实验室37 | 高清网络半球 |
| 158 | 门诊实验室 | 门诊实验室38 | 高清网络半球 |
| 159 | 门诊实验室 | 门诊实验室39 | 高清网络半球 |
| 160 | 门诊实验室 | 门诊实验室40 | 高清网络半球 |
| 161 | 门诊实验室 | 门诊实验室41 | 高清网络半球 |
| 162 | 门诊实验室 | 门诊实验室42 | 高清网络半球 |
| 163 | 门诊实验室 | 门诊实验室43 | 高清网络半球 |
| 164 | 门诊实验室 | 门诊实验室44 | 高清网络半球 |
| 165 | 门诊实验室 | 门诊实验室45 | 高清网络半球 |
| 166 | 门诊实验室 | 门诊实验室46 | 高清网络半球 |
| 167 | 门诊实验室 | 门诊实验室47 | 高清网络半球 |
| 168 | 门诊实验室 | 门诊实验室48 | 高清网络半球 |
| 169 | 门诊实验室 | 门诊实验室49 | 高清网络半球 |
| 170 | 门诊实验室 | 门诊实验室50 | 高清网络室外枪机 |
| 171 | 门诊实验室 | 门诊实验室51 | 高清网络室外枪机 |
| 172 | 门诊实验室 | 门诊实验室52 | 高清网络室外枪机 |
| 173 | 门诊实验室 | 门诊实验室53 | 高清网络室外枪机 |
| 174 | 门诊实验室 | 门诊实验室54 | 高清网络室外枪机 |
| 175 | 门诊实验室 | 门诊实验室55 | 高清网络室外枪机 |
| 176 | 门诊实验室 | 门诊实验室56 | 高清网络室外枪机 |
| 177 | 门诊实验室 | 门诊实验室57 | 高清网络室外枪机 |
| 178 | 门诊实验室 | 门诊实验室58 | 高清网络室外枪机 |
| 179 | 门诊实验室 | 门诊实验室59 | 高清网络室外枪机 |
| 180 | 门诊实验室 | 门诊实验室60 | 高清网络室外枪机 |
| 181 | 主大楼 | 主大楼-摆药室-发药窗口 | 高清网络半球 |
| 182 | 主大楼 | 主大楼-摆药室-大门口 | 高清网络半球 |
| 183 | 主大楼 | 主大楼-摆药室-库房 | 高清网络半球 |
| 184 | 主大楼 | 主大楼-摆药室-精麻柜 | 高清网络半球 |
| 185 | 主大楼 | 主大楼-摆药室-5号冰箱旁过道 | 高清网络室外枪机 |
| 186 | 主大楼 | 主大楼-摆药室-冰箱上方 | 高清网络半球 |
| 187 | 主大楼 | 主大楼-摆药室-急诊 | 高清网络半球 |
| 188 | 主大楼 | 主大楼-摆药室-11号药柜过 道 | 高清网络半球 |
| 189 | 主大楼 | 主大楼-摆药室-摆药台 | 高清网络半球 |
| 190 | 主大楼 | 主大楼-摆药室-10号药柜过 道 | 高清网络半球 |
| 191 | 主大楼 | 主大楼-摆药室-1-5号冰箱 | 高清网络半球 |
| 192 | 主大楼 | 主大楼-2F-电梯和安全出口 | 高清网络室外枪机 |
| 193 | 主大楼 | 主大楼-2F-前右通道 | 高清网络半球 |
| 194 | 主大楼 | 主大楼-2F-后右通道 | 高清网络半球 |
| 195 | 主大楼 | 主大楼-3F-麻醉前访视室 | 高清网络半球 |
| 196 | 主大楼 | 主大楼-3F-后护士站 | 高清网络半球 |
| 197 | 主大楼 | 主大楼-3F-后右通道 | 高清网络半球 |
| 198 | 主大楼 | 主大楼-5L-后护士站 | 高清网络半球 |
| 199 | 主大楼 | 主大楼-7F-后右通道 | 高清网络半球 |
| 200 | 主大楼 | 主大楼-6F-后左通道 | 高清网络半球 |
| 201 | 主大楼 | 主大楼-7F-前右通道 | 高清网络半球 |
| 202 | 主大楼 | 主大楼-7F-后护士站 | 高清网络半球 |
| 203 | 主大楼 | 主大楼-5L-后右通道 | 高清网络半球 |
| 204 | 主大楼 | 主大楼-5F-前右通道 | 高清网络半球 |
| 205 | 主大楼 | 主大楼-6F-胸外科护士站 | 高清网络半球 |
| 206 | 主大楼 | 主大楼-5F-前左通道 | 高清网络半球 |
| 207 | 主大楼 | 主大楼-6F-前左通道 | 高清网络半球 |
| 208 | 主大楼 | 主大楼-7F-前左通道 | 高清网络半球 |
| 209 | 主大楼 | 主大楼-6F-血液科护士站 | 高清网络半球 |
| 210 | 主大楼 | 主大楼-6F-前右通道 | 高清网络半球 |
| 211 | 主大楼 | 主大楼-8F-后护士站 | 高清网络半球 |
| 212 | 主大楼 | 主大楼-9F-后右通道 | 高清网络半球 |
| 213 | 主大楼 | 主大楼-10F-前护士站 | 高清网络半球 |
| 214 | 主大楼 | 主大楼-8F-前左通道 | 高清网络半球 |
| 215 | 主大楼 | 主大楼-9F-前左通道 | 高清网络半球 |
| 216 | 主大楼 | 主大楼-9F-前右通道 | 高清网络半球 |
| 217 | 主大楼 | 主大楼-10F-后右通道 | 高清网络半球 |
| 218 | 主大楼 | 主大楼-10F-前右通道 | 高清网络半球 |
| 219 | 主大楼 | 主大楼-10F-前左通道 | 高清网络半球 |
| 220 | 主大楼 | 主大楼-9F-前护士站 | 高清网络半球 |
| 221 | 主大楼 | 主大楼-13F-前护士站 | 高清网络半球 |
| 222 | 主大楼 | 主大楼-11F-后护士站 | 高清网络半球 |
| 223 | 主大楼 | 主大楼-12F-前右通道 | 高清网络半球 |
| 224 | 主大楼 | 主大楼-13F-前左通道 | 高清网络半球 |
| 225 | 主大楼 | 主大楼-13F-前右通道 | 高清网络半球 |
| 226 | 主大楼 | 主大楼-13F-后右通道 | 高清网络半球 |
| 227 | 主大楼 | 主大楼-12F-前左通道 | 高清网络半球 |
| 228 | 主大楼 | 主大楼-11F-前护士站 | 高清网络半球 |
| 229 | 主大楼 | 主大楼-12F-前护士站 | 高清网络半球 |
| 230 | 主大楼 | 主大楼-12F-后护士站 | 高清网络半球 |
| 231 | 主大楼 | 主大楼-11F-前左通道 | 高清网络半球 |
| 232 | 主大楼 | 主大楼-11F-后左通道 | 高清网络半球 |
| 233 | 主大楼 | 主大楼-11F-前右通道 | 高清网络半球 |
| 234 | 主大楼 | 主大楼-12F-后右通道 | 高清网络半球 |
| 235 | 主大楼 | 主大楼-16F-后护士站 | 高清网络半球 |
| 236 | 主大楼 | 主大楼-16F-前右通道 | 高清网络半球 |
| 237 | 主大楼 | 主大楼-15F-前右通道 | 高清网络半球 |
| 238 | 主大楼 | 主大楼-15F-前左通道 | 高清网络半球 |
| 239 | 主大楼 | 主大楼-14F-后右通道 | 高清网络半球 |
| 240 | 主大楼 | 主大楼-15F-前护士站 | 高清网络半球 |
| 241 | 主大楼 | 主大楼-14F-前左通道 | 高清网络半球 |
| 242 | 主大楼 | 主大楼-14F-前护士站 | 高清网络半球 |
| 243 | 主大楼 | 主大楼-14F-前右通道 | 高清网络半球 |
| 244 | 主大楼 | 主大楼-16F-前左通道 | 高清网络半球 |
| 245 | 主大楼 | 主大楼-16F-前护士站 | 高清网络半球 |
| 246 | 主大楼 | 主大楼-15F-后左通道 | 高清网络半球 |
| 247 | 主大楼 | 主大楼-16F-后右通道 | 高清网络半球 |
| 248 | 主大楼 | 主大楼-15F-后右通道 | 高清网络半球 |
| 249 | 主大楼 | 主大楼-19F-前左通道 | 高清网络半球 |
| 250 | 主大楼 | 主大楼-19F-中左通道 | 高清网络半球 |
| 251 | 主大楼 | 主大楼-19F-前右通道 | 高清网络半球 |
| 252 | 主大楼 | 主大楼-18F-前左通道 | 高清网络半球 |
| 253 | 主大楼 | 主大楼-18F-后左通道 | 高清网络半球 |
| 254 | 主大楼 | 主大楼-19F-后左通道 | 高清网络半球 |
| 255 | 主大楼 | 主大楼-17F-前护士站 | 高清网络半球 |
| 256 | 主大楼 | 主大楼-17F-前左通道 | 高清网络半球 |
| 257 | 主大楼 | 主大楼-18F-后护士站 | 高清网络半球 |
| 258 | 主大楼 | 主大楼-17F-右前通道 | 高清网络半球 |
| 259 | 主大楼 | 主大楼-18F-前右通道 | 高清网络半球 |
| 260 | 主大楼 | 主大楼-19F-前护士站 | 高清网络半球 |
| 261 | 主大楼 | 主大楼-17F-后右通道 | 高清网络半球 |
| 262 | 主大楼 | 主大楼-18F-前护士站 | 高清网络半球 |
| 263 | 主大楼 | 主大楼-17F-后护士站 | 高清网络半球 |
| 264 | 主大楼 | 主大楼-19F-后右通道 | 高清网络半球 |
| 265 | 主大楼 | 主大楼-19F-中右通道 | 高清网络半球 |
| 266 | 主大楼 | 主大楼后门大厅快球 | 高清网络室内快球 |
| 267 | 主大楼 | 主大楼正门大厅快球 | 高清网络室内快球 |
| 268 | 主大楼 | 主大楼-1F-人脸识别照大厅 | 人脸识别专用网络智能枪机 |
| 269 | 主大楼 | 主大楼-1F-人脸识别照后门 | 人脸识别专用网络智能枪机 |
| 270 | 主大楼 | 主大楼-1F-人脸识别照收费 | 人脸识别专用网络智能枪机 |
| 271 | 主大楼 | 主大楼-4F-手术室通道1 | 高清网络室外枪机 |
| 272 | 主大楼 | 主大楼-4F-手术室通道2 | 高清网络室外枪机 |
| 273 | 主大楼 | 主大楼-4F-手术室入口 | 高清网络室外枪机 |
| 274 | 主大楼 | 主大楼-1F-麻醉前访视接待 大厅 | 高清网络室外枪机 |
| 275 | 主大楼 | 主大楼-1F-麻醉前访视室 | 高清网络半球 |
| 276 | 主大楼 | 主大楼-1F-水电收费室内 | 高清网络室外枪机 |
| 277 | 主大楼 | 主大楼-1F-中心摆药室7号货架 | 高清网络半球 |
| 278 | 主大楼 | 主大楼-1F-中心摆药室5号货架 | 高清网络半球 |
| 279 | 主大楼 | 主病房顶楼气体灭火间门口外 | 高清网络室外枪机 |
| 280 | 主大楼 | 主大楼-9F-妇科资料室 | 高清网络半球 |
| 281 | 主大楼 | 主大楼大门1 | 高清网络室外枪机 |
| 282 | 主大楼 | 主大楼大门2 | 高清网络室外枪机 |
| 283 | 主大楼 | 主大楼-1废料 | 高清网络半球 |
| 284 | 主大楼 | 主大楼-1废料2 | 高清网络半球 |
| 285 | 主大楼 | 主大楼收费窗口 | 高清网络半球 |
| 286 | 主大楼消毒供应室 | 腔镜干燥区传递窗 | 高清网络半球 |
| 287 | 主大楼消毒供应室 | 手术器械清洗窗 | 高清网络半球 |
| 288 | 主大楼消毒供应室 | 腔镜无菌物品储存室 | 高清网络半球 |
| 289 | 主大楼消毒供应室 | 去污区 | 高清网络半球 |
| 290 | 主大楼消毒供应室 | 污梯 | 高清网络半球 |
| 291 | 主大楼消毒供应室 | 外来器械接收室 | 高清网络半球 |
| 292 | 主大楼消毒供应室 | 外来器械打包台 | 高清网络半球 |
| 293 | 主大楼消毒供应室 | 高温灭菌后室 | 高清网络半球 |
| 294 | 主大楼消毒供应室 | 低温等离子消毒室 | 高清网络半球 |
| 295 | 主大楼消毒供应室 | 腔镜器械打包台 | 高清网络半球 |
| 296 | 主大楼消毒供应室 | 清洁区 | 高清网络半球 |
| 297 | 主大楼消毒供应室 | 无菌发放 | 高清网络半球 |
| 298 | 主大楼消毒供应室 | 手术器械打包台 | 高清网络半球 |
| 299 | 主大楼消毒供应室 | 去污区2 | 高清网络半球 |
| 300 | 主大楼消毒供应室 | 无菌物品储存间 | 高清网络半球 |
| 301 | 主大楼消毒供应室 | 检查包装灭菌区2 | 高清网络半球 |
| 302 | 主大楼消毒供应室 | 去污区3 | 高清网络半球 |
| 303 | 主大楼消毒供应室 | 去污区1 | 高清网络半球 |
| 304 | 主大楼消毒供应室 | 缓冲间 | 高清网络半球 |
| 305 | 主大楼消毒供应室 | 检查包装灭菌区1 | 高清网络半球 |
| 306 | 二住院部 | 二住院部-1F-大厅快球 | 高清网络室内快球 |
| 307 | 二住院部 | 二住院部-2F-护士站 | 高清网络半球 |
| 308 | 二住院部 | 二住院部-1F-护士站 | 高清网络半球 |
| 309 | 二住院部 | 二住院部-6F-护士站 | 高清网络半球 |
| 310 | 二住院部 | 二住院部-8F-重症监护室门口 | 高清网络半球 |
| 311 | 二住院部 | 二住院部-5F-护士站 | 高清网络半球 |
| 312 | 二住院部 | 二住院部-4F-护士站 | 高清网络半球 |
| 313 | 二住院部 | 二住院部-7F-过道 | 高清网络半球 |
| 314 | 二住院部 | 二住院部-7F-护士站 | 高清网络半球 |
| 315 | 二住院部 | 二住院部-3F-护士站 | 高清网络半球 |
| 316 | 二住院部 | 二住院部-1F-大厅人脸识别 | 人脸识别专用网络智能枪机 |
| 317 | 二住院部 | 二住院部8F通道 | 高清网络半球 |
| 318 | 二住院部 | 二住院部1F术后观察室门口 | 高清网络半球 |
| 319 | 二住院部 | 二住院部1F术后观察室外通道 | 高清网络半球 |
| 320 | 二住院部 | 二住院部大门 | 高清网络枪机 |
| 321 | 三住院部 | 三住院部-18F-8号电梯安全出口 | 高清网络半球 |
| 322 | 三住院部 | 三住院部-18F-眼科后护士站 | 高清网络半球 |
| 323 | 三住院部 | 三住院部-17F-8号电梯安全出口 | 高清网络半球 |
| 324 | 三住院部 | 三住院部-16F-呼吸内科护士站 | 高清网络半球 |
| 325 | 三住院部 | 三住院部-16F-7号电梯前室 | 高清网络半球 |
| 326 | 三住院部 | 三住院部-18F-眼科护士站 | 高清网络半球 |
| 327 | 三住院部 | 三住院部-17F-内分泌科护士站 | 高清网络半球 |
| 328 | 三住院部 | 三住院部-15F-值班室楼梯 | 高清网络半球 |
| 329 | 三住院部 | 三住院部-17F-值班室楼梯 | 高清网络半球 |
| 330 | 三住院部 | 三住院部-16F-8号电梯安全出口 | 高清网络半球 |
| 331 | 三住院部 | 三住院部-18F-值班室楼梯 | 高清网络半球 |
| 332 | 三住院部 | 三住院部-15F-7号电梯前室 | 高清网络半球 |
| 333 | 三住院部 | 三住院部-8F-8号电梯安全出口 | 高清网络半球 |
| 334 | 三住院部 | 三住院部-5F-7号电梯前室 | 高清网络半球 |
| 335 | 三住院部 | 三住院部-6F-值班室楼梯 | 高清网络半球 |
| 336 | 三住院部 | 三住院部-8F-肾内科护士站 | 高清网络半球 |
| 337 | 三住院部 | 三住院部-5F-8号电梯安全出口 | 高清网络半球 |
| 338 | 三住院部 | 三住院部-5F-肿瘤科K2病区护士站 | 高清网络半球 |
| 339 | 三住院部 | 三住院部-9F-神经内科护士站 | 高清网络半球 |
| 340 | 三住院部 | 三住院部-6F-肿瘤科K3病区 | 高清网络半球 |
| 341 | 三住院部 | 三住院部-7F-7号电梯前室 | 高清网络半球 |
| 342 | 三住院部 | 三住院部-9F-7号电梯前室 | 高清网络半球 |
| 343 | 三住院部 | 三住院部-7F-值班室楼梯 | 高清网络半球 |
| 344 | 三住院部 | 三住院部-7F-肾内科护士站 | 高清网络半球 |
| 345 | 三住院部 | 三住院部-8F-医生办公室楼梯 | 高清网络半球 |
| 346 | 三住院部 | 三住院部-12F-7号电梯前室 | 高清网络半球 |
| 347 | 三住院部 | 三住院部-12F-消化科护士站 | 高清网络半球 |
| 348 | 三住院部 | 三住院部-14F-7号电梯前室 | 高清网络半球 |
| 349 | 三住院部 | 三住院部-13F-8号电梯安全 出 口 | 高清网络半球 |
| 350 | 三住院部 | 三住院部-14F-值班室楼梯 | 高清网络半球 |
| 351 | 三住院部 | 三住院部-11F-神经内科护士 站 | 高清网络半球 |
| 352 | 三住院部 | 三住院部-11F-7号电梯前室 | 高清网络半球 |
| 353 | 三住院部 | 三住院部-13F-消化科护士站 | 高清网络半球 |
| 354 | 三住院部 | 三住院部-12F-8号电梯安全 出 口 | 高清网络半球 |
| 355 | 三住院部 | 三住院部-13F-值班室楼梯 | 高清网络半球 |
| 356 | 三住院部 | 三住院部-14F-呼吸科护士站 | 高清网络半球 |
| 357 | 三住院部 | 三住院部-10F-8号电梯安全 出 口 | 高清网络半球 |
| 358 | 三住院部 | 三住院部-10F-7号电梯前室 | 高清网络半球 |
| 359 | 三住院部 | 三住院部-10F-加护病房门口 | 高清网络半球 |
| 360 | 三住院部 | 三住院部-摆药室-发药窗口3 | 高清网络半球 |
| 361 | 三住院部 | 三住院部-摆药室-冷藏柜通 道 | 高清网络半球 |
| 362 | 三住院部 | 三住院部-摆药室-摆药通道1 | 高清网络半球 |
| 363 | 三住院部 | 三住院部-摆药室-发药窗口1 | 高清网络半球 |
| 364 | 三住院部 | 三住院部-摆药室-摆药通道2 | 高清网络半球 |
| 365 | 三住院部 | 三住院部-摆药室-发药窗口2 | 高清网络半球 |
| 366 | 三住院部 | 三住院部-4F-肿瘤科1病区 | 高清网络半球 |
| 367 | 三住院部 | 三住院部-摆药室-毒麻药品 柜 | 高清网络半球 |
| 368 | 三住院部 | 三住院部-2F-透析室通道 | 高清网络半球 |
| 369 | 三住院部 | 三住院部-3F-教授办楼梯 | 高清网络半球 |
| 370 | 三住院部 | 三住院部-4F-值班室楼梯 | 高清网络半球 |
| 371 | 三住院部 | 三住院部-4F-7号电梯前室 | 高清网络半球 |
| 372 | 三住院部 | 三住院部-3F-8号电梯安全出口 | 高清网络半球 |
| 373 | 三住院部 | 三住院部-摆药室-毒麻药品 柜2 | 高清网络室外枪机 |
| 374 | 三住院部 | 三住院部-大厅-人脸识别 | 人脸识别专用网络智能枪机 |
| 375 | 三住院部 | 三住院部-19F-中医科护士站 | 高清网络半球 |
| 376 | 三住院部 | 三住院部-19F-8号电梯安全出口 | 高清网络半球 |
| 377 | 三住院部 | 三住院部-19F-7号电梯前室 | 高清网络半球 |
| 378 | 三住院部 | 中心机房设备间 | 高清网络半球 |
| 379 | 三住院部 | 三住院部-9F-值班室楼梯 | 高清网络半球 |
| 380 | 三住院部 | 第三住院部-1F-夜间急诊窗口 | 高清网络室外枪机 |
| 381 | 三住院部 | 第三住院部-1F-口服摆药柜 | 高清网络半球 |
| 382 | 三住院部 | 三住院部药房大输液室 | 高清网络半球 |
| 383 | 三住院部 | 三住院部后门药房通道 | 高清网络半球 |
| 384 | 三住院部 | 三住院部大厅快球 | 高清网络室内快球 |
| 385 | 三住院部 | 太平间过道1 | 高清网络室外枪机 |
| 386 | 三住院部 | 太平间2 | 高清网络室外枪机 |
| 387 | 三住院部 | 三住院部外左 | 高清网络室外枪机 |
| 388 | 三住院部 | 三住院部外右 | 高清网络室外枪机 |
| 389 | 三住院部 | 三住院部大门内 | 高清网络半球 |
| 390 | 三住院部 | 候诊签到大厅-1 | 高清网络室外枪机 |
| 391 | 三住院部 | 候诊签到大厅-2 | 高清网络室外枪机 |
| 392 | 三住院部 | 电梯厅-1 | 高清网络室外枪机 |
| 393 | 三住院部 | 电梯厅-2 | 高清网络室外枪机 |
| 394 | 三住院部 | 物流电梯 | 高清网络室外枪机 |
| 395 | 三住院部 | 候诊厅外走廊 | 高清网络室外枪机 |
| 396 | 三住院部 | 工作人员通道 | 高清网络室外枪机 |
| 397 | 三住院部 | 男值班室门口 | 高清网络室外枪机 |
| 398 | 三住院部 | E区治疗室 | 高清网络室外枪机 |
| 399 | 三住院部 | 办公室门口 | 高清网络室外枪机 |
| 400 | 三住院部 | 中心供液门口 | 高清网络室外枪机 |
| 401 | 三住院部 | 水处理间 | 高清网络室外枪机 |
| 402 | 三住院部 | 中心供液 | 高清网络室外枪机 |
| 403 | 三住院部 | 插管间 | 高清网络室外枪机 |
| 404 | 三住院部 | 高值库房-2 | 高清网络室外枪机 |
| 405 | 三住院部 | 高值库房-1 | 高清网络室外枪机 |
| 406 | 三住院部 | CRRT准备间 | 高清网络室外枪机 |
| 407 | 放疗楼 | 放疗楼-1F-通道 | 高清网络室外枪机 |
| 408 | 放疗楼 | 放疗楼-1F-导诊台人脸抓拍 | 人脸识别专用网络智能枪机 |
| 409 | 放疗楼 | 放疗楼-1F-人脸抓拍 | 人脸识别专用网络智能枪机 |
| 410 | 放射科 | 放射科-3F-通道 | 高清网络半球 |
| 411 | 放射科 | 放射科-3F-安全出口 | 高清网络半球 |
| 412 | 放射科 | 放射科-2F-等待区 | 高清网络半球 |
| 413 | 放射科 | 放射科-1F-治疗室门口 | 高清网络半球 |
| 414 | 放射科 | 放射科-3F-等待区 | 高清网络半球 |
| 415 | 放射科 | 放射科-2F-安全出口 | 高清网络半球 |
| 416 | 放射科 | 放射科-4F-观察台(右) | 高清网络半球 |
| 417 | 放射科 | 放射科-2F-通道 | 高清网络半球 |
| 418 | 放射科 | 放射科-1F-人脸识别 | 人脸识别专用网络智能枪机 |
| 419 | 放射科 | 放射科-1F-通道 | 高清网络半球 |
| 420 | 放射科 | 放射科-4F-办公室 | 高清网络半球 |
| 421 | 放射科 | 放射科-4F-通道 | 高清网络半球 |
| 422 | 体检中心 | 体检中心-1F-人脸识别2 | 人脸识别专用网络智能枪机 |
| 423 | 体检中心 | 物资管理中心后门 | 高清网络室外枪机 |
| 424 | 体检中心 | 物资管理中心外墙1 | 高清网络室外枪机 |
| 425 | 体检中心 | 物资管理中心档案室门口 | 高清网络室外枪机 |
| 426 | 体检中心 | 物资管理中心外墙2 | 高清网络室外枪机 |
| 427 | 体检中心 | 采购中心外墙 | 高清网络室外枪机 |
| 428 | 体检中心 | 体育场和体检中心十字路口 | 高清网络室外枪机 |
| 429 | 体检中心 | 体检中心正门到体育场道路 | 高清网络室外枪机 |
| 430 | 体检中心 | 体检中心与运动场十字路口 | 高清网络室外枪机 |
| 431 | 体检中心 | 体检中心后停车场 | 高清网络室外枪机 |
| 432 | 体检中心 | 体检中心-大厅快球 | 高清网络室内快球 |
| 433 | 体检中心 | 体检中心-6F-通道 | 高清网络室外枪机 |
| 434 | 体检中心 | 采购中心外通道 | 高清网络室外枪机 |
| 435 | 体检中心 | 采购中心大门 | 高清网络室外枪机 |
| 436 | 体检中心 | 采购中心靠幼儿园围墙 | 高清网络室外枪机 |
| 437 | 体检中心 | 体检中心往运动场方向道路 | 高清网络室外枪机 |
| 438 | 体检中心 | 体验中心一楼侧门 | 人脸识别专用网络智能枪机 |
| 439 | 办公楼 | 行政办公楼人脸抓拍 | 人脸识别专用网络智能枪机 |
| 440 | 办公楼 | 院务处上网室 | 高清网络半球 |
| 441 | 药学部 | 药学部-摆药柜 | 高清网络半球 |
| 442 | 药学部 | 药学部-特殊药品库 | 高清网络半球 |
| 443 | 药学部 | 药学部-高位药品 | 高清网络半球 |
| 444 | 药学部 | 药学部-库房入口 | 高清网络半球 |
| 445 | 药学部 | 药学部-阴凉库 | 高清网络半球 |
| 446 | 药学部 | 药学部-阴凉库外收货处 | 高清网络半球 |
| 447 | 药学部 | 药学部-阴凉库特殊药品库内 | 高清网络半球 |
| 448 | 药学部 | 药学部水房 | 高清网络半球 |
| 449 | 药学部 | 药学部停车 | 高清网络室外枪机 |
| 450 | 药学部 | 药学部1楼大厅 | 高清网络半球 |
| 451 | 药学部 | 药学部库房过道 | 高清网络半球 |
| 452 | 药学部 | 药学部库房出入口 | 高清网络半球 |
| 453 | 药学部 | 药学部负一楼后门库房 | 高清网络半球 |
| 454 | 药学部 | 药学部负一楼后门出入口 | 高清网络室外枪机 |
| 455 | 药学部 | 药学部2楼试药室 | 高清网络半球 |
| 456 | 营区室外 | 营区家属院食堂往幸福苑方向 | 高清网络室外枪机 |
| 457 | 营区室外 | 药学部小坡往北苑方向路口 | 高清网络室外枪机 |
| 458 | 营区室外 | 药学部到体检中心道路 | 高清网络室外枪机 |
| 459 | 营区室外 | 宴宾楼正门 | 高清网络室外枪机 |
| 460 | 营区室外 | 宴宾楼旁快球 | 高清网络室外快球 |
| 461 | 营区室外 | 警务保障队往幸福苑方向道路 | 高清网络室外枪机 |
| 462 | 营区室外 | 小白楼旁三叉路口 | 高清网络室外枪机 |
| 463 | 营区室外 | 健康东环路往药学部道路 | 高清网络室外枪机 |
| 464 | 营区室外 | 健康东环路池塘三叉路口 | 高清网络室外枪机 |
| 465 | 营区室外 | 健康东环路湖边快球 | 高清网络室外快球 |
| 466 | 营区室外 | 家属院往三住院部方向近球场道路 | 高清网络室外枪机 |
| 467 | 营区室外 | 家属院往三住院部方向近湖边道路 | 高清网络室外枪机 |
| 468 | 营区室外 | 家属院往三住院部方向近岗亭道路 | 高清网络室外枪机 |
| 469 | 营区室外 | 游泳池出入通道 | 高清网络室外枪机 |
| 470 | 营区室外 | 家属区往三住院部近运动场转弯处 | 高清网络室外枪机 |
| 471 | 营区室外 | 家属区往三住院部方向近放疗楼道路 | 高清网络室外枪机 |
| 472 | 营区室外 | 家属区食堂左右楼梯 | 高清网络室外枪机 |
| 473 | 营区室外 | 家属区食堂左侧道路 | 高清网络室外枪机 |
| 474 | 营区室外 | 家属区食堂右边往幸福苑道路 | 高清网络室外枪机 |
| 475 | 营区室外 | 家属区食堂右侧家属区 | 高清网络室外枪机 |
| 476 | 营区室外 | 家属区食堂停车场路口快球 | 高清网络室外快球 |
| 477 | 营区室外 | 家属区食堂门口道路 | 高清网络室外枪机 |
| 478 | 营区室外 | 家属区食堂楼梯花台 | 高清网络室外枪机 |
| 479 | 营区室外 | 护士公寓往家属区道路 | 高清网络室外枪机 |
| 480 | 营区室外 | 护士公寓前配电房 | 高清网络室外枪机 |
| 481 | 营区室外 | 护士公寓出口道路 | 高清网络室外枪机 |
| 482 | 营区室外 | 护士公寓 | 高清网络室外枪机 |
| 483 | 营区室外 | 后门往污水处理厂方向道路 | 高清网络室外枪机 |
| 484 | 营区室外 | 后门往轻轨站道路 | 高清网络室外枪机 |
| 485 | 营区室外 | 行政办公楼前 | 高清网络室外枪机 |
| 486 | 营区室外 | 行政办公楼后门通道 | 高清网络室外枪机 |
| 487 | 营区室外 | 放疗楼外快球 | 高清网络室外快球 |
| 488 | 营区室外 | 儿童康复中心斜坡 | 高清网络室外枪机 |
| 489 | 营区室外 | 第二教学楼前通道 | 高清网络室外枪机 |
| 490 | 营区室外 | 北苑往二住院部道路 | 高清网络室外枪机 |
| 491 | 营区室外 | 办公楼停车场右出口 | 高清网络室外枪机 |
| 492 | 营区室外 | 办公楼停车场往二住院部出 口 | 高清网络室外枪机 |
| 493 | 营区室外 | 办公楼到药学部道路 | 高清网络室外枪机 |
| 494 | 营区室外 | 南苑往幸福苑道路 | 高清网络室外枪机 |
| 495 | 营区室外 | 宴宾楼侧通道 | 高清网络室外枪机 |
| 496 | 营区室外 | 主大楼旁停车场入口往警务 室方向 | 高清网络室外枪机 |
| 497 | 营区室外 | 宴宾楼后道路 | 高清网络室外枪机 |
| 498 | 营区室外 | 宴宾楼往药学部道路 | 高清网络室外枪机 |
| 499 | 营区室外 | 门诊外照主大楼 | 高清网络室外枪机 |
| 500 | 营区室外 | 门诊侧门通道 | 高清网络室外枪机 |
| 501 | 营区室外 | 门诊正门马路 | 高清网络室外枪机 |
| 502 | 营区室外 | 院左前门 | 高清网络室外快球 |
| 503 | 营区室外 | 门诊急诊上方快球 | 高清网络室外快球 |
| 504 | 营区室外 | 三住院部与放疗楼十字路口 | 高清网络室外枪机 |
| 505 | 营区室外 | 学院管理中心入口 | 高清网络室外枪机 |
| 506 | 营区室外 | 学院管理中心第一教学楼前 | 高清网络室外枪机 |
| 507 | 营区室外 | 呼吸研究所旁道路 | 高清网络室外枪机 |
| 508 | 营区室外 | 办公楼左边停车场通道 | 高清网络室外枪机 |
| 509 | 营区室外 | 办公楼后道路 | 高清网络室外枪机 |
| 510 | 营区室外 | 放射科三岔路口快球 | 高清网络室外快球 |
| 511 | 营区室外 | 主大楼后门室外快球 | 高清网络室外快球 |
| 512 | 营区室外 | 主大楼正门 | 高清网络室外枪机 |
| 513 | 营区室外 | 主大楼后门往宴宾楼道路 | 高清网络室外枪机 |
| 514 | 营区室外 | 运动场 | 高清网络室外枪机 |
| 515 | 营区室外 | 院右前门 | 高清网络室外快球 |
| 516 | 营区室外 | 院后门入口左转通道 | 高清网络室外枪机 |
| 517 | 营区室外 | 院后门入口右转通道 | 高清网络室外枪机 |
| 518 | 营区室外 | 院后门右转岗亭往健康东环路道路 | 高清网络室外枪机 |
| 519 | 营区室外 | 幼儿园岗亭到南苑通道 | 高清网络室外枪机 |
| 520 | 营区室外 | 游泳池往南苑1#门通道 | 高清网络室外枪机 |
| 521 | 营区室外 | 营区中门旁停车场快球 | 高清网络室外快球 |
| 522 | 营区室外 | 院后门入口 | 高清网络室外枪机 |
| 523 | 营区室外 | 前区广场 | 高清网络室外枪机 |
| 524 | 营区室外 | 院后门左转收费亭道路 | 高清网络室外枪机 |
| 525 | 营区室外 | 幸福苑路口快球 | 高清网络室外快球 |
| 526 | 营区室外 | 新园宾馆往办公楼方向道路 | 高清网络室外枪机 |
| 527 | 营区室外 | 新园宾馆门口道路 | 高清网络室外枪机 |
| 528 | 营区室外 | 小白楼楼梯 | 高清网络室外枪机 |
| 529 | 营区室外 | 家属区往三住院部近小白楼道路 | 高清网络室外枪机 |
| 530 | 营区室外 | 污水处理厂往后门方向道路 | 高清网络室外枪机 |
| 531 | 营区室外 | 小白楼往新园宾馆方向道路 | 高清网络室外枪机 |
| 532 | 营区室外 | 体育场往南苑通道 | 高清网络室外枪机 |
| 533 | 营区室外 | 门诊后供氧站1 | 高清网络室外枪机 |
| 534 | 营区室外 | 门诊后供氧站2 | 高清网络室外枪机 |
| 535 | 营区室外 | 三住院部到门诊后门停车场通道 | 高清网络室外枪机 |
| 536 | 营区室外 | 门诊后门停车场上层 | 高清网络室外枪机 |
| 537 | 营区室外 | 三住院部正门停车场 | 高清网络室外枪机 |
| 538 | 营区室外 | 门诊到三住院部通道 | 高清网络室外枪机 |
| 539 | 营区室外 | 门诊后门停车场 | 高清网络室外枪机 |
| 540 | 营区室外 | 三住院部正门 | 高清网络室外枪机 |
| 541 | 营区室外 | 南苑往家属区食堂方向道路 | 高清网络室外枪机 |
| 542 | 营区室外 | 首长车库门口 | 高清网络室外枪机 |
| 543 | 营区室外 | 南苑往幸福苑方向道路 | 高清网络室外枪机 |
| 544 | 营区室外 | 南苑1#门 | 高清网络室外枪机 |
| 545 | 营区室外 | 南苑1#门往幸福苑通道 | 高清网络室外枪机 |
| 546 | 营区室外 | 门诊一期入口 | 高清网络室外枪机 |
| 547 | 营区室外 | 二住院部入口快球 | 高清网络室外快球 |
| 548 | 营区室外 | 二住院部外快球(警务室旁) | 高清网络室外快球 |
| 549 | 营区室外 | 二住院部往正门出口道路 | 高清网络室外枪机 |
| 550 | 营区室外 | 二住院部后道路 | 高清网络室外枪机 |
| 551 | 营区室外 | 二住院部右边右转道路 | 高清网络室外枪机 |
| 552 | 营区室外 | 二住院部往办公楼道路 | 高清网络室外枪机 |
| 553 | 营区室外 | 主大楼二住院部路口及前区广场 | 高清网络室外枪机 |
| 554 | 营区室外 | 主大楼旁停车场入口往警务室方向 | 高清网络室外枪机 |
| 555 | 营区室外 | 污水处理厂往后门 | 高清网络室外枪机 |
| 556 | 营区室外 | 三住院部与放疗楼通道 | 高清网络室外枪机 |
| 557 | 营区室外 | 药学部往后门往池塘道路 | 高清网络室外枪机 |
| 558 | 营区室外 | 幼儿园往办公楼方向 | 高清网络室外枪机 |
| 559 | 营区室外 | 院正大门 | 高清网络室外枪机 |
| 560 | 营区室外 | 游泳池往幼儿园方向道路 | 高清网络室外枪机 |
| 561 | 营区室外 | 健康东环路污水处理厂门口 | 高清网络室外枪机 |
| 562 | 营区室外 | 动物实验室往北苑方向道路 | 高清网络室外枪机 |
| 563 | 营区室外 | 宴宾楼后门 | 高清网络室外枪机 |
| 564 | 营区室外 | 健康东环路近北苑门口处 | 高清网络室外枪机 |
| 565 | 营区室外 | 北苑门口十字路口 | 高清网络室外枪机 |
| 566 | 营区室外 | 北苑往污水处理厂方向道路 | 高清网络室外枪机 |
| 567 | 营区室外 | 供氧站1 | 高清网络室外枪机 |
| 568 | 营区室外 | 供氧站2 | 高清网络室外枪机 |
| 569 | 营区室外 | 门诊二期入口 | 高清网络室外枪机 |
| 570 | 营区室外 | 药学部小坡 | 高清网络室外枪机 |
| 571 | 儿童康复中心 | 儿童康复中心一楼过道 | 高清网络室外枪机 |
| 572 | 儿童康复中心 | 儿童康复中心二楼阳台 | 高清网络室外枪机 |
| 573 | 儿童康复中心 | 儿童康复中心二楼过道 | 高清网络室外枪机 |
| 574 | 儿童康复中心 | 儿童康复中心一楼大厅 | 高清网络室外枪机 |
| 575 | 儿童康复中心 | 儿童康复中心5F洗手台 | 高清网络室外枪机 |
| 576 | 幼儿园 | ZeroChan 1 | 高清网络半球 |
| 577 | 幼儿园 | 4F中二班寝室 | 高清网络半球 |
| 578 | 幼儿园 | 4F中二班教室 | 高清网络半球 |
| 579 | 幼儿园 | 1F小三班寝室 | 高清网络半球 |
| 580 | 幼儿园 | 3F小一班教室 | 高清网络半球 |
| 581 | 幼儿园 | 4F走廊1 | 高清网络半球 |
| 582 | 幼儿园 | 3F小一班寝室 | 高清网络半球 |
| 583 | 幼儿园 | 2F平台 | 高清网络半球 |
| 584 | 幼儿园 | 1F门厅 | 高清网络半球 |
| 585 | 幼儿园 | 3F走廊1 | 高清网络半球 |
| 586 | 幼儿园 | 2F多功能厅廊道 | 高清网络半球 |
| 587 | 幼儿园 | 2F走廊1 | 高清网络半球 |
| 588 | 幼儿园 | 2F多功能厅2 | 高清网络半球 |
| 589 | 幼儿园 | 2F多功能厅1 | 高清网络半球 |
| 590 | 幼儿园 | 2F小二班教室 | 高清网络半球 |
| 591 | 幼儿园 | 2F小二班寝室 | 高清网络半球 |
| 592 | 幼儿园 | 1F走廊1 | 高清网络半球 |
| 593 | 幼儿园 | 1F小三班教室 | 高清网络半球 |
| 594 | 幼儿园 | 操场3 | 高清网络半球 |
| 595 | 幼儿园 | 1F大一班寝室 | 高清网络半球 |
| 596 | 幼儿园 | 1F大一班教室 | 高清网络半球 |
| 597 | 幼儿园 | 幼儿园大门口 | 高清网络半球 |
| 598 | 幼儿园 | 厨房前1 | 高清网络室外枪机 |
| 599 | 幼儿园 | 厨房前廊道 | 高清网络室外枪机 |
| 600 | 幼儿园 | 幼儿园门口立杆 | 高清网络室外枪机 |
| 601 | 幼儿园 | 木梯 | 高清网络室外枪机 |
| 602 | 幼儿园 | 1F走廊2 | 高清网络室外枪机 |
| 603 | 幼儿园 | 院坝1 | 高清网络室外枪机 |
| 604 | 幼儿园 | 1F楼梯口 | 高清网络半球 |
| 605 | 幼儿园 | 1F走廊3 | 高清网络半球 |
| 606 | 幼儿园 | 院坝2 | 高清网络半球 |
| 607 | 幼儿园 | 2F走廊2 | 高清网络半球 |
| 608 | 幼儿园 | 2F走廊3 | 高清网络半球 |
| 609 | 幼儿园 | 2F大二班寝室 | 高清网络半球 |
| 610 | 幼儿园 | 3F保健室旁寝室 | 高清网络半球 |
| 611 | 幼儿园 | 3F中一班教室 | 高清网络半球 |
| 612 | 幼儿园 | 2F楼梯口 | 高清网络半球 |
| 613 | 幼儿园 | 3F走廊2 | 高清网络半球 |
| 614 | 幼儿园 | 3F走廊3 | 高清网络半球 |
| 615 | 幼儿园 | 3F中一班寝室 | 高清网络半球 |
| 616 | 幼儿园 | 2F大二班教室 | 高清网络半球 |
| 617 | 幼儿园 | 3F楼梯口 | 高清网络半球 |
| 618 | 幼儿园 | 操场2 | 高清网络室外枪机 |
| 619 | 幼儿园 | 4F中三班 | 高清网络半球 |
| 620 | 幼儿园 | 操场1 | 高清网络室外枪机 |
| 621 | 幼儿园 | 4F平台2 | 高清网络半球 |
| 622 | 幼儿园 | 4F平台1 | 高清网络半球 |
| 623 | 幼儿园 | 游泳池 | 高清网络室外枪机 |
| 624 | 幼儿园 | 4F走廊2 | 高清网络半球 |
| 625 | 幼儿园 | 4F楼梯口 | 高清网络半球 |
| 626 | 幼儿园 | 1F多功能厅1 | 高清网络半球 |
| 627 | 反统方 | 主病房二楼机二房外通道 | 高清网络半球 |
| 628 | 反统方 | 主病房二楼机房二房间2 | 高清网络半球 |
| 629 | 反统方 | 主病房二楼一房间 | 高清网络半球 |
| 630 | 反统方 | 主病房二楼机房二房间1 | 高清网络半球 |
| 631 | 反统方 | 主病房二楼机房2 | 高清网络半球 |
| 632 | 反统方 | 主病房二楼机房一房间外通 道 | 高清网络半球 |
| 633 | 反统方 | 门诊2F机房内部 | 高清网络半球 |
| 634 | 反统方 | 医技楼7F机房外通道 | 高清网络半球 |
| 635 | 反统方 | 药剂科4F | 高清网络半球 |
| 636 | 反统方 | 设备科2F办公室 | 高清网络半球 |
| 637 | 反统方 | 病案统计室 | 高清网络半球 |
| 638 | 反统方 | 三住院部二楼机房外通道 | 高清网络半球 |
| 639 | 反统方 | 办公楼2F医务处集中上网室 | 高清网络半球 |
| 640 | 反统方 | 药剂科4F后 | 高清网络半球 |
| 641 | 反统方 | 办公楼2F正 | 高清网络半球 |
| 642 | 反统方 | 医技楼机房 | 高清网络半球 |
| 643 | 反统方 | 主大楼2F机房 | 高清网络半球 |
| 644 | 反统方 | 设备科2楼资料 | 高清网络半球 |
| 645 | 反统方 | 病案统计室2 | 高清网络半球 |
| 646 | 反统方 | 门诊机房2 | 高清网络半球 |
| 647 | 反统方 | 门诊部取药室反统方2 | 高清网络半球 |
| 648 | 反统方 | 门诊部取药室办公室1 | 高清网络半球 |
| 649 | 反统方 | 门诊部二楼取药室反统方1 | 高清网络半球 |
| 650 | 反统方 | 门诊部二楼取药室反统方2 | 高清网络半球 |
| 651 | 反统方 | 三住院部取药室反统方1 | 高清网络半球 |
| 652 | 反统方 | 三住院部取药室反统方2 | 高清网络半球 |
| 653 | 反统方 | 药学部一楼取药室反统方1 | 高清网络半球 |
| 654 | 反统方 | 药学部一楼办公室1 | 高清网络半球 |
| 655 | 反统方 | 药学部一楼取药室反统方2 | 高清网络半球 |
| 656 | 反统方 | 主大楼一楼取药室反统方1 | 高清网络半球 |
| 657 | 反统方 | 主大楼一楼取药办公室反统 方2 | 高清网络半球 |
| 658 | 反统方 | 医技楼3楼办公室 | 高清网络半球 |
| 659 | 反统方 | 医技楼3楼过道 | 高清网络半球 |
| 660 | 药学部特殊药品库 | 门诊楼-西药房-毒麻药品柜 | 高清网络半球 |
| 661 | 药学部特殊药品库 | 门诊楼-1F-西药房保险柜 | 高清网络半球 |
| 662 | 药学部特殊药品库 | 主大楼-摆药室-精麻柜 | 高清网络半球 |
| 663 | 药学部特殊药品库 | 三住院部-摆药室-毒麻药品 柜 | 高清网络半球 |
| 664 | 药学部特殊药品库 | 三住院部-摆药室-毒麻药品 柜2 | 高清网络半球 |
| 665 | 药学部特殊药品库 | 药学部-阴凉库特殊药品库内 | 高清网络半球 |
| 666 | 消毒供应室 | 小库房 | 高清网络半球 |
| 667 | 消毒供应室 | 回收间 | 高清网络半球 |
| 668 | 消毒供应室 | 无菌室窗口 | 高清网络半球 |
| 669 | 消毒供应室 | 配包间 | 高清网络半球 |
| 670 | 消毒供应室 | 无菌后室 | 高清网络半球 |
| 671 | 消毒供应室 | 无菌发放窗口外室 | 高清网络半球 |
| 672 | 消毒供应室 | 配包间2 | 高清网络半球 |
| 673 | 消毒供应室 | 回收门口 | 高清网络半球 |
| 674 | 消毒供应室 | 无菌室2 | 高清网络半球 |
| 675 | 消毒供应室 | 通道 | 高清网络半球 |
| 676 | 消毒供应室 | 配包间3 | 高清网络半球 |
| 677 | 消毒供应室 | 清洗间 | 高清网络半球 |
| 678 | 消毒供应室 | 配包间4 | 高清网络半球 |
| 679 | 消毒供应室 | 清洗间2 | 高清网络半球 |
| 680 | 消毒供应室 | 配包间5 | 高清网络半球 |
| 681 | 消毒供应室 | 清洗间3 | 高清网络半球 |
| 682 | 车队 | 球机1 | 高清网络室外快球 |
| 683 | 车队 | 球机2 | 高清网络室外快球 |
| 684 | 车队 | 球机3 | 高清网络室外快球 |
| 685 | 车队 | 球机4 | 高清网络室外快球 |
| 686 | 车队 | 大门1 | 高清网络室外枪机 |
| 687 | 车队 | 通道2 | 高清网络室外枪机 |
| 688 | 车队 | 通道3 | 高清网络室外枪机 |
| 689 | 车队 | 通道4 | 高清网络室外枪机 |
| 690 | 车队 | 通道5 | 高清网络室外枪机 |
| 691 | 车队 | 通道6 | 高清网络室外枪机 |
| 692 | 车队 | 通道7 | 高清网络室外枪机 |
| 693 | 车队 | 通道8 | 高清网络室外枪机 |
| 694 | 车队 | 洗车场9 | 高清网络室外枪机 |
| 695 | 车队 | 通道10 | 高清网络室外枪机 |
| 696 | 车队 | 洗车场11 | 高清网络室外枪机 |
| 697 | 车队 | 通道12 | 高清网络室外枪机 |
| 698 | 车队 | 洗车场13 | 高清网络室外枪机 |
| 699 | 车队 | 通道14 | 高清网络室外枪机 |
| 700 | 车队 | 通道15 | 高清网络室外枪机 |
| 701 | 车队 | 通道16 | 高清网络室外枪机 |
| 702 | 车队 | 通道17 | 高清网络室外枪机 |
| 703 | 车队 | 通道18 | 高清网络室外枪机 |
| 704 | 车队 | 大门19 | 高清网络室外枪机 |
| 705 | 车队 | 通道20 | 高清网络室外枪机 |
| 706 | 财务室 | 主大楼-收费窗4 | 高清网络半球 |
| 707 | 财务室 | 主大楼-收费窗5 | 高清网络半球 |
| 708 | 财务室 | 主大楼-收费窗1 | 高清网络半球 |
| 709 | 财务室 | 主大楼-收费窗3 | 高清网络半球 |
| 710 | 财务室 | 主大楼-收费窗2 | 高清网络半球 |
| 711 | 财务室 | 主大楼-收费窗6 | 高清网络半球 |
| 712 | 财务室 | 主大楼-财务办1 | 高清网络半球 |
| 713 | 财务室 | 主大楼-财务办3 | 高清网络半球 |
| 714 | 财务室 | 主大楼-财务办4 | 高清网络半球 |
| 715 | 财务室 | 主大楼-财务办2 | 高清网络半球 |
| 716 | 财务室 | 主大楼-收费室外走廊1 | 高清网络半球 |
| 717 | 财务室 | 主大楼-收费室外1 | 高清网络半球 |
| 718 | 财务室 | 主大楼-收费室外2 | 高清网络半球 |
| 719 | 财务室 | 主大楼-收费室外3 | 高清网络半球 |
| 720 | 财务室 | 主大楼-收费室外走廊2 | 高清网络半球 |
| 721 | 财务室 | 主大楼-收费室外走廊3 | 高清网络半球 |
| 722 | 财务室 | 门诊大楼-5F-收费窗4 | 高清网络半球 |
| 723 | 财务室 | 门诊大楼-4F-收费窗1 | 高清网络半球 |
| 724 | 财务室 | 门诊大楼-2F-收费室入口 | 高清网络半球 |
| 725 | 财务室 | 门诊大楼-2F-收费窗3 | 高清网络半球 |
| 726 | 财务室 | 门诊大楼-2F-收费窗1 | 高清网络半球 |
| 727 | 财务室 | 门诊大楼-2F-收费窗4 | 高清网络半球 |
| 728 | 财务室 | 门诊大楼-2F-收费窗2 | 高清网络半球 |
| 729 | 财务室 | 门诊大楼-1F-D区-收费窗5 | 高清网络半球 |
| 730 | 财务室 | 门诊大楼-1F-B区-收费窗3 | 高清网络半球 |
| 731 | 财务室 | 门诊大楼-1F-B区-收费窗5 | 高清网络半球 |
| 732 | 财务室 | 门诊大楼-1F-D区-收费窗4 | 高清网络半球 |
| 733 | 财务室 | 门诊大楼-1F-B区-收费窗1 | 高清网络半球 |
| 734 | 财务室 | 门诊大楼-1F-D区-收费窗3 | 高清网络半球 |
| 735 | 财务室 | 门诊大楼-1F-D区-收费窗7 | 高清网络半球 |
| 736 | 财务室 | 门诊大楼-1F-急诊区-收费窗 1 | 高清网络半球 |
| 737 | 财务室 | 门诊大楼-1F-D区-收费窗6 | 高清网络半球 |
| 738 | 财务室 | 门诊大楼-1F-D区-收费窗1 | 高清网络半球 |
| 739 | 财务室 | 门诊大楼-1F-D区-收费窗2 | 高清网络半球 |
| 740 | 财务室 | 门诊大楼-1F-急诊区-收费窗 3 | 高清网络半球 |
| 741 | 财务室 | 门诊大楼-1F-B区-收费窗2 | 高清网络半球 |
| 742 | 财务室 | 门诊大楼-1F-急诊区-收费窗 2 | 高清网络半球 |
| 743 | 财务室 | 门诊大楼-负2F-车库通道3 | 高清网络半球 |
| 744 | 财务室 | 门诊大楼-7F-F区-收费窗1 | 高清网络半球 |
| 745 | 财务室 | 门诊大楼-7F-F区-收费窗2 | 高清网络半球 |
| 746 | 财务室 | 门诊大楼-7F-F区-收费窗3 | 高清网络半球 |
| 747 | 财务室 | 门诊大楼-负1F-F区-收费窗 | 高清网络半球 |
| 748 | 财务室 | 门诊大楼-3F-F区-收费窗3 | 高清网络半球 |
| 749 | 财务室 | 门诊大楼-3F-F区-收费窗1 | 高清网络半球 |
| 750 | 财务室 | 门诊大楼-3F-F区-收费窗2 | 高清网络半球 |
| 751 | 财务室 | 门诊大楼-负1F-车库防护网 | 高清网络半球 |
| 752 | 财务室 | 门诊大楼-1F-B区-收费窗4 | 高清网络半球 |
| 753 | 财务室 | 门诊大楼-4F-收费窗4 | 高清网络半球 |
| 754 | 财务室 | 门诊大楼-5F-收费窗3 | 高清网络半球 |
| 755 | 财务室 | 门诊大楼-3F-B区-收费窗2 | 高清网络半球 |
| 756 | 财务室 | 门诊大楼-5F-收费窗1 | 高清网络半球 |
| 757 | 财务室 | 门诊大楼-3F-B区-收费窗3 | 高清网络半球 |
| 758 | 财务室 | 门诊大楼-3F-B区-收费窗1 | 高清网络半球 |
| 759 | 财务室 | 门诊大楼-5F-收费窗2 | 高清网络半球 |
| 760 | 财务室 | 门诊大楼-4F-收费窗3 | 高清网络半球 |
| 761 | 财务室 | 门诊大楼-4F-收费窗2 | 高清网络半球 |
| 762 | 财务室 | 门诊大楼-3F-E区-收费窗 | 高清网络半球 |
| 763 | 财务室 | 门诊大楼-2F-金库 | 高清网络半球 |
| 764 | 财务室 | 门诊大楼-2F-财务室1 | 高清网络半球 |
| 765 | 财务室 | 门诊大楼-2F-财务室4 | 高清网络半球 |
| 766 | 财务室 | 门诊大楼-2F-财务室大门 | 高清网络半球 |
| 767 | 财务室 | 门诊大楼-2F-财务室3 | 高清网络半球 |
| 768 | 财务室 | 门诊大楼-2F-财务室5 | 高清网络半球 |
| 769 | 财务室 | 门诊大楼-2F-财务室2 | 高清网络半球 |
| 770 | 财务室 | 门诊大楼-2F-财务室入口 | 高清网络半球 |
| 771 | 财务室 | 门诊大楼-负1F-车库库房入 口 | 高清网络半球 |
| 772 | 财务室 | 门诊大楼-负2F-车库通道2 | 高清网络半球 |
| 773 | 财务室 | 门诊大楼-负2F-车库通道1 | 高清网络半球 |
| 774 | 财务室 | 门诊大楼-1F-急诊区-收费室 外1 | 高清网络半球 |
| 775 | 财务室 | 门诊大楼-1F-急诊区-收费室 外2 | 高清网络半球 |
| 776 | 财务室 | 门诊大楼-1F-急诊区-收费室 外3 | 高清网络半球 |
| 777 | 财务室 | 门诊大楼-1F-B区-收费室外1 | 高清网络半球 |
| 778 | 财务室 | 门诊大楼-1F-B区-收费室外2 | 高清网络半球 |
| 779 | 财务室 | 门诊大楼-1F-D区-收费室外1 | 高清网络半球 |
| 780 | 财务室 | 门诊大楼-1F-D区-收费室外2 | 高清网络半球 |
| 781 | 财务室 | 门诊大楼-1F-D区-收费室外3 | 高清网络半球 |
| 782 | 财务室 | 门诊大楼-1F-D区-收费室外4 | 高清网络半球 |
| 783 | 财务室 | 门诊大楼-2F-收费室外1 | 高清网络半球 |
| 784 | 财务室 | 门诊大楼-2F-收费室外2 | 高清网络半球 |
| 785 | 财务室 | 门诊大楼-3F-F区-收费室外1 | 高清网络半球 |
| 786 | 财务室 | 门诊大楼-3F-F区-收费室外2 | 高清网络半球 |
| 787 | 财务室 | 门诊大楼-3F-B区-收费室外 | 高清网络半球 |
| 788 | 财务室 | 门诊大楼-4F-收费室外1 | 高清网络半球 |
| 789 | 财务室 | 门诊大楼-4F-收费室外2 | 高清网络半球 |
| 790 | 财务室 | 门诊大楼-5F-收费室外1 | 高清网络半球 |
| 791 | 财务室 | 门诊大楼-5F-收费室外2 | 高清网络半球 |
| 792 | 财务室 | 门诊大楼-7F-F区-收费室外 | 高清网络半球 |
| 793 | 财务室 | 门诊大楼-3F-E区-收费窗外 | 高清网络半球 |
| 794 | 三住院部财务室原有 | ZeroChan 1 | 高清网络半球 |
| 795 | 三住院部财务室原有 | 2金1 | 高清网络半球 |
| 796 | 三住院部财务室原有 | 院前1内 | 高清网络半球 |
| 797 | 三住院部财务室原有 | 入院处2内 | 高清网络半球 |
| 798 | 三住院部财务室原有 | 院前2内 | 高清网络半球 |
| 799 | 三住院部财务室原有 | 2 金 4 | 高清网络半球 |
| 800 | 三住院部财务室原有 | 院前2外 | 高清网络室外枪机 |
| 801 | 三住院部财务室原有 | 2金3 | 高清网络半球 |
| 802 | 三住院部财务室原有 | 2 金 2 | 高清网络半球 |
| 803 | 三住院部财务室原有 | 入院处1内 | 高清网络半球 |
| 804 | 三住院部财务室原有 | 院前1外 | 高清网络室外枪机 |
| 805 | 三住院部财务室原有 | 入院处1 | 高清网络半球 |
| 806 | 三住院部财务室原有 | Channel 1 | 高清网络半球 |
| 807 | 三住院部财务室原有 | Channel 1b4xf | 高清网络半球 |
| 808 | 三住院部财务室原有 | Channel 12pa4 | 高清网络半球 |
| 809 | 三住院部财务室原有 | Channel 1k31k | 高清网络半球 |
| 810 | 三住院部财务室原有 | Channel 1jpvj | 高清网络半球 |
| 811 | 三住院部财务室原有 | IPCamera 04 | 高清网络半球 |
| 812 | 三住院部财务室原有 | Channel 12 | 高清网络半球 |
| 813 | 三住院部财务室原有 | Channel 14 | 高清网络半球 |
| 814 | 三住院部财务室原有 | IPCamera 16 | 高清网络半球 |
| 815 | 财务室 | 三住-审核办1 | 高清网络半球 |
| 816 | 财务室 | 三住-收费窗1 | 高清网络半球 |
| 817 | 财务室 | 三住-收费窗7 | 高清网络半球 |
| 818 | 财务室 | 三住-收费窗2 | 高清网络半球 |
| 819 | 财务室 | 三住-收费窗4 | 高清网络半球 |
| 820 | 财务室 | 三住-收费窗6 | 高清网络半球 |
| 821 | 财务室 | 三住-审核办3 | 高清网络半球 |
| 822 | 财务室 | 三住-收费窗3 | 高清网络半球 |
| 823 | 财务室 | 三住-收费窗5 | 高清网络半球 |
| 824 | 财务室 | 三住-审核办2 | 高清网络半球 |
| 825 | 财务室 | 三住-金库1 | 高清网络半球 |
| 826 | 财务室 | 三住-金库门口 | 高清网络半球 |
| 827 | 财务室 | 三住-金库2 | 高清网络半球 |
| 828 | 财务室 | 三住-收费外1 | 高清网络半球 |
| 829 | 财务室 | 三住-收费外2 | 高清网络半球 |
| 830 | 财务室 | 三住-收费外3 | 高清网络半球 |
| 831 | 财务室 | 三住-收费外4 | 高清网络半球 |
| 832 | 财务室 | 三住-收费窗外5 | 高清网络半球 |
| 833 | 财务室 | 三住-收费室大门 | 高清网络半球 |
| 834 | 二住院部毒麻 | 2住院部3楼余液 | 高清网络半球 |
| 835 | 二住院部毒麻 | 8楼icu余液 | 高清网络半球 |
| 836 | 二住院部毒麻 | 8楼ccu | 高清网络半球 |
| 837 | 二住院部毒麻 | 2住院部5楼余液 | 高清网络半球 |
| 838 | 二住院部毒麻 | 2住院部7楼余液 | 高清网络半球 |
| 839 | 二住院部毒麻 | 9楼心内科icu | 高清网络半球 |
| 840 | 二住院部毒麻 | 2住院部4楼余液 | 高清网络半球 |
| 841 | 二住院部毒麻 | 2住院部2楼余液 | 高清网络半球 |
| 842 | 三住院部毒麻 | 18楼余液处理 | 高清网络半球 |
| 843 | 三住院部毒麻 | 16楼余液处理 | 高清网络半球 |
| 844 | 三住院部毒麻 | 14楼余液处理 | 高清网络半球 |
| 845 | 三住院部毒麻 | 17楼余液处理 | 高清网络半球 |
| 846 | 三住院部毒麻 | 12楼余液处理 | 高清网络半球 |
| 847 | 三住院部毒麻 | 9楼余液 | 高清网络半球 |
| 848 | 三住院部毒麻 | 3住院-10楼神内科余液处理 | 高清网络半球 |
| 849 | 三住院部毒麻 | 11楼余液处理 | 高清网络半球 |
| 850 | 三住院部毒麻 | 通道1 | 高清网络半球 |
| 851 | 三住院部毒麻 | 6楼余液处理 | 高清网络半球 |
| 852 | 三住院部毒麻 | 7楼余液 | 高清网络半球 |
| 853 | 三住院部毒麻 | 4楼余液 | 高清网络半球 |
| 854 | 三住院部毒麻 | 5楼余液 | 高清网络半球 |
| 855 | 三住院部毒麻 | 3住院部15楼余液处理 | 高清网络半球 |
| 856 | 主大楼毒麻 | 通道1 | 高清网络半球 |
| 857 | 主大楼毒麻 | 3楼库房 | 高清网络半球 |
| 858 | 主大楼毒麻 | 通道1 | 高清网络半球 |
| 859 | 主大楼毒麻 | 主大楼14楼余液 | 高清网络半球 |
| 860 | 主大楼毒麻 | 主大楼14楼骨质余液 | 高清网络半球 |
| 861 | 主大楼毒麻 | 主大楼15楼余液 | 高清网络半球 |
| 862 | 主大楼毒麻 | 主大楼12楼余液 | 高清网络半球 |
| 863 | 主大楼毒麻 | 主大楼11楼余液 | 高清网络半球 |
| 864 | 主大楼毒麻 | 主大楼11楼整形外科处置室 | 高清网络半球 |
| 865 | 主大楼毒麻 | 主大楼13楼余液 | 高清网络半球 |
| 866 | 主大楼毒麻 | 主大楼10楼余液 | 高清网络半球 |
| 867 | 主大楼毒麻 | 主大楼9楼余液 | 高清网络半球 |
| 868 | 主大楼毒麻 | 主大楼8楼余液 | 高清网络半球 |
| 869 | 主大楼毒麻 | 6楼血液余液 | 高清网络半球 |
| 870 | 主大楼毒麻 | 6楼治疗余液 | 高清网络半球 |
| 871 | 主大楼毒麻 | 5楼血液余液 | 高清网络半球 |
| 872 | 主大楼毒麻 | 3楼余液处理 | 高清网络半球 |
| 873 | 放射科 | 放射科余液处理4楼 | 高清网络半球 |
| 874 | 急诊 | 门诊大楼-急诊余液处理 | 高清网络半球 |
| 875 | 宴宾楼 | 宴宾楼-2F后厨电梯 | 高清网络半球 |
| 876 | 宴宾楼 | 宴宾楼-2F食堂售卖窗2 | 高清网络半球 |
| 877 | 宴宾楼 | 宴宾楼-2F食堂售卖窗4 | 高清网络半球 |
| 878 | 宴宾楼 | 宴宾楼-2F食堂入口 | 高清网络半球 |
| 879 | 宴宾楼 | 宴宾楼-2F厨房后门出入口 | 高清网络室外枪机 |
| 880 | 宴宾楼 | 宴宾楼-2F食堂售卖窗1 | 高清网络半球 |
| 881 | 宴宾楼 | 宴宾楼-2F后属 | 高清网络半球 |
| 882 | 宴宾楼 | 宴宾楼-2F食堂售卖窗3 | 高清网络半球 |
| 883 | 发热门诊 | 发热门诊通道1 | 高清网络室外枪机 |
| 884 | 发热门诊 | 发热门诊通道2 | 高清网络半球 |
| 885 | 发热门诊 | 发热门诊通道3 | 高清网络半球 |
| 886 | 发热门诊 | 发热门诊通道4 | 高清网络半球 |
| 887 | 发热门诊 | 发热门诊通道5 | 高清网络半球 |
| 888 | 发热门诊 | 发热门诊通道6 | 高清网络半球 |
| 889 | 发热门诊 | 发热门诊通道7 | 高清网络半球 |
| 890 | 发热门诊 | 发热门诊通道8 | 高清网络半球 |
| 891 | 发热门诊 | 发热门诊通道9 | 高清网络半球 |
| 892 | 发热门诊 | 发热门诊通道10 | 高清网络半球 |
| 893 | 发热门诊 | 发热门诊通道11 | 高清网络半球 |
| 894 | 发热门诊 | 发热门诊通道12 | 高清网络半球 |
| 895 | 发热门诊 | 发热门诊通道13 | 高清网络半球 |
| 896 | 发热门诊 | 发热门诊通道14 | 高清网络半球 |
| 897 | 发热门诊 | 发热门诊通道15 | 高清网络半球 |