## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2021.7.19
序号 | 设备信息 |  | 配件信息 |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 数字X线摄影系统 | 迈瑞 | 开关电源 | Skynet Snp-125M | 1
2 | 车载X线直接成像系统 | 锐柯 | 电池 | DRX-1 | 2
3 | 全自动生化分析仪 | 日本贝克曼 | 风扇 | Earoum Pu1238B2U | 1
4 | 显微镜 | 日本奥林巴斯 | 高压泵灯 | SHI-1300L | 1 | 需要调试安装
5 | 显微镜 | 日本奥林巴斯 | 万能平场半复消色差物镜 | uplfln40X | 1
6 | UPS | 广东创电 | 蓄电池 | 12V/7Ah | 21
7 | 小儿听力筛查仪 | 丹麦AccuScreen | ABR电极连接线 | AABR | 1
8 | 遥测监护系统 | 日本光电 | 发射盒 | ZS-630P | 1
9 | 监护仪 | 深圳迈瑞 | 呼末二氧化碳模块 | T8 | 3
10 | 洁牙机 | 啄木鸟 | 洁牙机手柄 | HW-5L | 20
11 | 微生物快速鉴定与分类系统 | 布鲁克 | 真空规 | 8044813 | 1
12 | 微生物快速鉴定与分类系统 | 布鲁克 | 保养包 | 1827857 | 1
13 | 动脉硬化检测仪 | 欧姆龙 | 四肢血压袖带 | 一套 | 2
14 | 动脉硬化检测仪 | 欧姆龙 | 下肢袖带 | 一套 | 2
15 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 东芝 | 面板 | BSM34-0104-41 | 1
16 | 牙科综合治疗台 | 台湾昆霖 | 过滤气瓶 | / | 1
17 | 牙科综合治疗台 | / | 反角手机 | NSK Ti-max X450QD | 3
18 | 牙周超声治疗仪 | EMS | 手柄 | PIEZON MASTER 700 | 1
19 | 体部自动摆位系统 | BrainLab | ANS2晶体控制板 | 49800-06 | 1
20 | 经颅磁治疗仪 | 北京华星康泰 | 治疗帽 | HX-C2 | 2
21 | 骨密度仪 | 上海爱申 | 拖链线 | TRVV3 | 100米
22 | 移动式Ｘ射线术中放疗系统 | 德国蔡司 | 低能Ｘ射线电离室 | ｐｔｗ３４０１３ | 1
23 | EndoPat血管内皮功能测试仪 | ITAMAR MEDICAL | 气电导管 | pneumatic tubing probe | 1
24 | 电针仪 | 汕头市医用设备厂 | 电针仪输出线 | 6805-AII | 40
25 | 二氧化碳培养箱 | 美国NUAIRE | 过滤器 | RF566 | 3
26 | 二氧化碳培养箱 | 美国NUAIRE | 滤膜 | X-980366 | 3
27 | 二氧化碳培养箱 | 美国NUAIRE | 二氧化碳泵 | X-999347-05 | 1
28 | 微动力手术系统 | 美国史赛克 | 摆锯手柄 | 5400-031-000 | 1
29 | 组织脱水机 | 德国徕卡 | 蜡缸 | 14042230665 | 1
30 | 彩色打印机 | HP惠普 | 硒鼓粉盒 | CP1025(4件套) | 1
31 | 干燥柜 | 重庆优玛 | 温度控制器 | YLFT-20V-YM线长两厘米黑色软线 | 1套
32 | 干燥柜 | 重庆优玛 | 横流风机 | LRC60300A22-BF | 2台
33 | 干燥柜 | 重庆优玛 | 横流风机 | LRC60420A22-BF | 1台
34 | 干燥柜 | 重庆优玛 | 门封条 | 110800cm5 | 1根
35 | 干燥柜 | 重庆优玛 | PTC加热器 | 495x26x29.5-1500w | 4根
36 | 干燥柜 | 重庆优玛 | 固态继电器 | ELS4850，50A，4-32 | 3个
37 | 干燥柜 | 重庆优玛 | 中效过滤器 | 369*106*46 | 1个
38 | 干燥柜 | 重庆优玛 | 装饰板 | 70N01.01.05-05 | 1个
39 | 干燥柜 | 重庆优玛 | 断路器 | IC65N-c32A | 1个
40 | 干燥柜 | 重庆优玛 | 漏电保护附件 | VIGIC-6-4P-40A-30MA-ELE | 1个
41 | 干燥柜 | 重庆优玛 | 橡胶线 | 3*4+2*2.5 | 3米
42 | 干燥柜 | 重庆优玛 | 开关电源 | rs-15-24 | 1个
43 | 干燥柜 | 重庆优玛 | 栅栏连接端子 | YLLZ-250 | 1个
44 | 干燥柜 | 重庆优玛 | 整机耐热线束 |  | 1套