## Sheet1
维修配件采购公示表
制表时间：2021.08.19
序号 | 设备信息 |  | 配件信息 |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 层流净化工程 | 维克 | 层流净化空调机组及材料 | VAXM125 | 2台 | 需要看现场
2 | 病人交换车 | 江汉 | 护栏支座 | 右 （适用于012705） | 20个
3 | 病人交换车 | 江汉 | 护栏支座 | 左 （适用于012705） | 10个
4 | 病人交换车 | 江汉 | 护栏固定支座 | 配套护栏支座 （适用于012705） | 30个
5 | 无影灯 | 德尔格 | 无影灯手柄 | / | 20个
6 | 层流净化工程 | / | 补水箱进水管维修 | / | 1项 | 需要看现场
7 | 层流净化工程 | / | 手术时间计时板 | 定制 | 18个 | 需要看现场
8 | 心脏移植病房层流净化工程 | 国产 | 初效过滤器 | G4铝框 594*594*95 | 10个
9 | 心脏移植病房层流净化工程 | 国产 | 中效过滤器 | F8铝框 592*592*534*6P | 10个
10 | 心脏移植病房层流净化工程 | 国产 | 亚高效过滤器 | H10塑料框592*287*292 | 8个
11 | 心脏移植病房层流净化工程 | 国产 | 高效过滤器 | H13镀锌框484*484*220 | 5个
12 | 心脏移植病房层流净化工程 | 国产 | 高效过滤器 | H13镀锌框320*320*220 | 1个
13 | 检验科实验室层流净化工程 | 国产 | 初效过滤器 | G4铝框 594*594*95 | 12个
14 | 检验科实验室层流净化工程 | 国产 | 中效过滤器 | F8铝框592*592*534*6P | 12个
15 | 检验科实验室层流净化工程 | 国产 | 高效过滤器 | H13镀锌框484*484*220 | 10个
16 | 空气压缩机 | 阿特拉斯GA37 | 油气分离器安全阀 | A28X-16T | 2个
17 | 空气储罐 | 上海申江压力容器 | 安全阀 | A28W-16T | 2个
18 | 氧气瓶 | 国产 | 氧气瓶 | 10L（带氧流量表） | 1个
19 | 气源终端 | 国产 | 密封垫 | 国标（外径15mm，内径8mm，厚度3mm） | 200个
20 | 医用气体高压软管 | 国产 | 医用气体高压软管 | 12（外径）*6.3（内径）mm | 100米
21 | 医用真空系统 | 佶缔纳士 | 真空电接点压力表 | 磁助式（0-（-0.1Mpa）） | 1个