## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2021.09.02
序号 | 设备信息 |  | 配件信息 |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 监护仪 | / | 监护仪配件 | 兼容 | 一批
2 | 牙科治疗台 | KAVO | 手机尾管 | 专用 | 5
3 | 牙科治疗台 | KAVO | 三用枪 | 专用 | 5
4 | 高频电刀 | 爱尔博 | 中性电极线 | 专用 | 5
5 | 板层刀 | / | 手柄维修 | / | 1
6 | 流式细胞分选仪（FACSAriaII） | 美国 BD | 保养套件 | / | 1
7 | 旋转蒸发器（RE-52A） | 上海亚荣 | 恒温水浴锅 | B-220 | 1
8 | 全身型双能X线骨密度仪 | GE | 横轴同步皮带 | 5M-9mm | 5M
9 | 心血管照影系统 | 飞利浦 | 灯珠 | 24v-50w | 10
10 | 折光仪 | 上海佳航 | 主人机屏幕 | 折光仪专配 | 1
11 | 折光仪 | 上海佳航 | 校正 |  | 6
12 | 超声支气管镜系统 | OLYMPUS | 维修超声电子支气管镜 | BF-UC260F-OL8 | 1
13 | 全自动气腹机 | Stryker | 气腹针 | Z0701-01 | 2
14 | 医用内窥镜冷光源 | STORZ | 光纤 | 495TIP | 1
15 | 呼吸机 | AVEA | 氧电池 | / | 1
16 | 呼吸机 | MAQUET | 湿化器 | MR810 | 2
17 | 电子鼻咽喉镜 | 日本富士 | 维修电子鼻咽喉镜 | ER-530S2 | 1
18 | 可视喉镜 | 珠海迈德豪 | 显示屏 | M43 | 1
19 | 无创呼吸机 | PHILIPS | 主板 | / | 1
20 | 呼吸机 | EVITA-4 | 氧电池 | / | 1
21 | 呼吸机 | VELA | 氧电池 | / | 1
22 | 呼吸机 | MAQUET | 氧电池 | / | 2