## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2021.09.29
序号 | 设备信息 |  | 配件信息 |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 心电图机 | 深圳理邦 | 心电图机主板 |  | 1
2 | 心电图机 | 深圳理邦 | 轴承 |  | 1
3 | 数字X线摄影系统 | 迈瑞 | 工作站 | M8000t | 1
4 | 辐射床 | 德尔格 | 电源板 | 8290686 | 1
5 | 纯水机 | 奥凯龙 | RO膜 | 3012 | 2
6 | 纯水机 | 奥凯龙 | 前置碳芯 | 20寸 | 1
7 | 纯水机 | 奥凯龙 | 前置滤芯 | 20寸1um | 1
8 | 纯水机 | 奥凯龙 | 前置滤芯 | 20寸5um | 1
9 | 纯水机 | 奥凯龙 | 纯化树脂 | 1L | 15
10 | 纯水机 | 奥凯龙 | 前置滤芯桶 | 20寸 | 1
11 | 手术导航系统 | 美敦力 | 系统计算机 | 9735225 | 1
12 | O型臂移动CT | 美敦力 | 电池组 | BI71000125 | 5
13 | O型臂移动CT | 美敦力 | O型臂IAS主机电脑系统 | BI71000112 | 1
14 | O型臂移动CT | 美敦力 | 粗线缆（连接MVS和IAS的粗线缆与接口） | BI71000475 | 1
15 | 全自动倒置荧光显微镜 | 奥林巴斯 | 汞灯灯泡 | ush103ol | 1
16 | 全自动倒置荧光显微镜 | 奥林巴斯 | 电动光闸 | LX2-SHA | 1
17 | 通用配件 | / | 通用配件 | / | 一批
18 | 牙科治疗台 | KAVO | 卤素灯 | H3 | 10
19 | 高频电外科系统 | 爱尔博 | 升级内镜切割软硬件 | 专用 | 1
20 | 高频电外科系统 | 爱尔博 | 氩气电极适配器 | 20132227 | 2
21 | 心电分析系统 | 麦迪克斯 | 吸球 | MECG-300Q | 1
22 | 无创呼吸机 | 飞利浦 | 按键板 | 原装 | 2
23 | 呼吸机 | 迈柯唯 | 氧电池 | 兼容 | 1
24 | 内镜主机 | 奥林巴斯 | CR板 | CV-290 | 1
25 | 电子输尿管镜 | 奥林巴斯 | 维修电子输尿管软镜 | URF-V | 2
26 | 电子支气管镜 | 奥林巴斯 | 维修电子支气管镜 | BF-260 | 1
27 | 输尿管肾镜 | 狼牌 | 维修输尿管肾镜 | 8703.534 | 3
28 | 呼吸机 | 哈美顿 | 流量传感器 | 兼容 | 15
29 | 内窥镜冷光源 | STORZ | 光纤 | 国产兼容 | 2
30 | 手术显微镜 | 瑞士徕卡 | 驱动板 | OH5 | 1
31 | 手术显微镜 | pentero900 | 镜内投射模块 | / | 1
32 | 手术显微镜 | pentero900 | 内存条 | g | 2
33 | 眼底激光 | 蔡司 | 保护滤光片 | 000000-1244-567 | 1
34 | 显微镜 | 奥林巴斯 | 汞灯灯泡 | ush1030l | 1
35 | 显微镜 | 奥林巴斯 | 电动光闸 | ZX2SHA | 1
36 | DR | 迈瑞 | 平板探测器（维修） | 4343R | 1
37 | 二氧化碳激光治疗仪 | 金莱特 | 增压泵 | JLT-100B | 1