## Sheet1
维修配件采购公示表
制表时间：2021.09.09
序号 | 设备信息 |  | 配件信息 |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 碳纤维可透X光手术床 | 德国TRUMPF （MARS2.05） | 手术床遥控器 | / | 1个
2 | 电动手术床 | 德国MAQUET 1118.03K0 | 手术床遥控器 | / | 4个
3 | 治疗柱 | 台湾三丰 | 氧气气源终端 | 美标 | 2个
4 | 治疗柱 | 台湾三丰 | 空气气源终端 | 美标 | 4个
5 | 治疗柱 | 台湾三丰 | 真空吸引气源终端 | 美标 | 2个
6 | 医用空气系统 |  | 空气机房管路干燥机，管路精密高效过滤器更换 | 干燥机：≥4.5方/分钟 精密高效过滤器：NF-4X | 1套 | 含安装过滤器及干燥机安装时所需管路改造（需要看现场）
7 | 精密空调（JA040) | 上海约顿 | 散热风机 | FB063-6EK | 1个
8 | 普通病床 | 威高WC-HB2 | 插杆刹车轮 | 5寸脚轮，插杆长度40mm*Φ28mm；材质：钢叉、PU；性能：承重，静音耐磨 | 277个
9 | / | / | 不锈钢输液杆 | 插杆式，长度要求：1.4米；钢管要求：直径19mm*壁厚1.5mm | 15根
10 | 冷库 | 美国爱默生ZB21KQ | 压缩机 | ZR-72C-TFD-522 | 1台