## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2021.10.21
序号 | 设备信息 |  | 配件信息
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 多功能培养箱 | 美国GE | 暖箱升降组件 （需要厂家安装调试） | giraffe | 1
2 | 全自动核酸提取仪 | 重庆中元浩吉 | 移液臂力加样针抓取感应器 | exm9600 | 1
3 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 深圳迈瑞 | 凸阵探头 | C5-2s | 1
4 | 牙科治疗台 | KAVO | 薄膜面板 | / | 20
5 | 自动组织脱水机 | 徕卡 | 密封圈 | 14049554934 | 1
6 | 自动组织脱水机 | 徕卡 | 温度传感器套件 | 14049559148 | 1
7 | 自动组织脱水机 | 徕卡 | 温度传感器套件 | 14049559149 | 1
8 | PCR仪 | 美国百乐 | PCR旋钮 | / | 2
9 | 听力计 | 美国GSI | 骨导应答器 | / | 1
10 | 听力计 | 美国GSI | 转接口 | / | 2
11 | 监护仪 | 深圳科曼 | 血压板 | C60 | 2
12 | 胎监工作站 | 广州三瑞 | 电源板 | / | 1
13 | 手术显微镜 | 徕卡 | 数据卡 | 720OH5 | 1