## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2021.11.16
序号 | 设备信息 |  | 配件信息 |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 全自动清洗机 | 山东新华 | 气缸 | 520专用 | 1
2 | 全自动清洗机 | 山东新华 | 触摸屏维修 | 520专用 | 1
3 | 离心机 | 美国Thermo | 离心机转头 | 75003652 | 1
4 | 离心机 | 美国Thermo | 转头拆卸工具 |  | 1
5 | 离心机 | 美国Thremo | 温度传感器 | 70902581 | 1
6 | 全自动清洗机 | 山东新华 | 蠕动泵 | 520专用 | 2
7 | 灭菌器 | 加拿大赛康 | 密封圈 | 2000型 | 1
8 | 灭菌器 | 美莱格 | 冷凝水限流阀 | 24B | 1
9 | 酸水机 | 山东康辉 | 酸泵 |  | 1
10 | 热风干风机 | 广州一心 | 压力开关 |  | 1
11 | 监护仪 | 兼容 | 心电导联、血氧探头等 | / | 一批
12 | 通用配件 | / | 卤素灯、热缩管等 | / | 一批
13 | 骨密度检测仪 | 美国GE | 探测器 | 1M.25/1.5L-X | 1
14 | 全自动清洗机 | 山东新华 | 液位开关 | 520专用 | 1
15 | 手术动力装置 | 重庆西山科技 | 软轴维修 | RZ5a | 1
16 | 手术动力装置 | 重庆西山科技 | 软轴 | RZ5a | 1