## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2021.12.9
序号 | 设备信息 |  | 配件信息 |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 层流净化机组 | / | 高效过滤器 | 484*484*220 | 8
2 | 层流净化机组 | / | 高效过滤器 | 320*320*220 | 12
3 | 层流净化机组 | / | 高效过滤器 | 630*630*220 | 4
4 | 第二住院部手术室 | / | LED灯条 | 45瓦110CM | 20
5 | 层流净化机组 | / | 离心风机 | 3KW | 1
6 | 层流净化机组 | / | 压差表 | 0-60pa | 5
7 | 空调机组 | / | 断路器 | 100A | 1
8 | / | / | 二氧化碳减压器 | YQT-731 | 5