## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2021.5.19
序号 | 设备信息 |  | 配件信息 |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 细胞破碎仪 | 法国Bertin | 均质器抗旋转套件 | 专用配件 | 1
1 | 灭菌器 | 山东新华 | 密封圈 | 3550 | 14
3 | 灭菌器 | 山东新华 | 真空泵 | 2070 | 1
4 | 水处理 | 立德水处理 | 设备改造维修 |  | 1
5 | 离心机 | 美国THERMO | 离心机转子 | 75003652 | 1
6 | 离心机 | 美国THERMO | 温度传感器 | 70902581 | 1
7 | / | / | 弹簧微启式安全阀 | DN15 | 16
8 | / | / | 弹簧微启式安全阀 | DN20 | 14
9 | / | / | 弹簧微启式安全阀 | DN40 | 4
10 | 脑电图机 | 四川智能电子 | 脑电电极线 | 20道导联 | 3
11 | 除颤仪 | 日本光电 | 电池 | TEC-5521C /12V，2800mAh | 5
12 | 超声骨刀 | 意大利Silfradent | 手柄震荡芯维修 | SURGYBONE | 1
13 | 运动平板 | MORTARA | 转接插头 | 英标转港版 | 1
14 | 激光色素治疗仪 | Medilite C3 | C3专用水泵 | 424-0017 | 1
15 | 激光色素治疗仪 | Medilite C3 | C3过滤器 | 无 | 1
16 |  |  | 空气开关 | nv-L22FYC | 1