## 公示表
配件公示
6.2
设备信息 |  | 配件信息 |  |  | 备注
设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
显微镜 | 奥林巴斯 | 电动转换部件（需安装调试） | UCZ-D | 1
显微镜 | 奥林巴斯 | 透镜（需安装调试） | U-LH100ADP | 1
数字X线摄影系统 | 岛津 | 电源 | Dell-425W | 1
配件库增购零配件 | / | 卤素灯 | 24v50w | 30
注射泵 | 威力方舟 | 压力传感器 | TCI-IV-B | 1
注射泵 | 威力方舟 | 后机壳维修包 | TCI-IV-B | 1
注射泵 | 威力方舟 | 编码器 | TCI-VI | 1
注射泵 | 威力方舟 | 后机壳 | TCI-VI | 1
注射泵 | 威力方舟 | 前机壳 | TCI-VI | 1
注射泵 | 威力方舟 | 后机壳维修包 | TCI-VI | 1
离心机 | 日本Himac | 角转头 | S50A | 1
监护仪 | 迈瑞 | 屏 | uMEC7 | 1
肺功能仪 | 德国耶格 | APS缓冲瓶 | 706018 | 1
支气管镜 | OLYMPUS | 清洗刷 | BW-15B | 5
支气管镜 | OLYMPUS | 清洗刷 | MH-507 | 4
呼吸机 | Maquet | 氧电池 | 兼容 | 3
高频视频脑电图仪 | 光电 | 存储服务器 | 光电脑电图仪适用 | 200t
喷砂洁牙手机 | 桂林懿可仕 | 喷砂机维修,不出水 | YKS-CB-F | 1
眩晕治疗仪 | 济南拜伦斯（斯睿美） | UPS稳压电源 | CSTK-ON-LINE 3KVA | 1
电生理记录仪 | 四川锦江 | 导联线 | LEAD-7000A适配 | 1