## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2021.6.30
序号 | 设备信息 |  | 配件信息 |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 呼吸机 | 德尔格 | 流量传感器缆线 | 8414028 | 1
2 | 摄像头 | 美国施乐辉 | 维修摄像头 | 72200561 | 1
3 | 呼吸机 | 德尔格 | 氧电池 | MX01049 | 2
4 | 麻醉机 | 北京谊安 | 蓄电池 | 12V，4Ah | 4
5 | 红外辐射治疗装置 | 德国威伐光 | 光源发生器 | HPL750W | 1
6 | 扁桃体切割器 | 河北沧州医疗器械公司 | 主板 |  | 1
7 | 扁桃体切割器 | 河北沧州医疗器械公司 | 变压器 |  | 1
8 | 动态脑电工作站 | 深圳博英 | 导联线 | MB8500适配 | 7
9 | 宽频声阻抗分析仪 | 丹麦国际听力 | 锂电池 | titan | 1
10 | 心电分析系统 | 麦迪克斯 | 平板维修 | mecg-300 | 1