## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2022.1.13
序号 | 设备信息 |  | 配件信息 |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 牙科综合治疗机 | 上海品瑞 | 手柄 | RP-ZH1 | 2 | 王路路
2 | 手术动力装置 | 重庆西山科技 | 软轴 | RZ5a | 5 | 潘文才
3 | 婴儿培养箱 |  | 电池 | YP-90B（9V/500mAH） | 3 | 朱彬
4 | CRRT | 金宝 | 加温管 | 1092 | 1 | 胥川
5 | 配件一批 | 配件一批 | 卤素灯 | 24V/150W | 100 | 胥川
6 |  |  | 卤素灯 | 24V/50W | 100 | 胥川
7 |  |  | 纽扣电池 | CR2032 | 20 | 胥川
8 |  |  | 纽扣电池 | CR2025 | 20 | 胥川
9 |  |  | 船型开关 | KCD4/16A 250V 带灯2档6脚 | 20 | 胥川
10 |  |  | 电话机 | 中诺G035 | 10 | 胥川
11 |  |  | 蓄电池 | 12V，3.4Ah（松下LC-R123R4） | 10 | 胥川
12 |  |  | 小米头话筒 |  | 100 | 胥川
13 |  |  | 磁控管 | 横向和竖向 | 20 | 胥川
14 |  |  | 高压变压器 |  | 20 | 胥川
15 |  |  | 两芯线 | 0.15平方 | 2 | 胥川
16 |  |  | 三芯线 | 0.15平方 | 2 | 胥川
17 |  |  | 充电电池 | 7号1.2V1000mwh | 4 | 胥川
18 |  |  | 9v电池 | 9v电池 | 10 | 胥川
19 | 红外接种灭菌器 | 米其林贝尔 | 加热模块 | MH-3000B | 6 | 魏志斌
20 | 离心机 | 贝克曼 | 电机悬架 | 961803 | 6 | 魏志斌
21 | 离心机 | 贝克曼 | 液压杆 | 392198 | 1 | 魏志斌
22 | 离心机 | 贝克曼 | 平衡传感器 | 392213 | 1 | 魏志斌
23 | 离心机 | 美国THERMO | 离心机主板 | 20150393 | 1 | 魏志斌
24 | 离心机 | 美国THERMO | 芯片 | 70904761 | 1 | 魏志斌
25 | 离心机 | 美国THERMO | 密封圈 | 14047634172 | 1 | 魏志斌