## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2022.3.23
序号 | 设备信息 |  | 配件信息
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 视频监控对讲系统 | 深圳宝瑞 | 对讲机 | / | 3
2 | 超纯水系统 | 英国VEOLIA-ELGA | 超纯化柱 | LC245 | 1
3 |  |  | 预处理柱 | LC241 | 1
4 |  |  | RO膜 | 75G | 2
5 | 二氧化碳培养箱 | Thermo | 高效过滤器 | 760175 | 10
6 | 血细胞分离机 | coberspectratm | 显示屏 | 700520003 | 1
7 | 中央纯水供应系统 | 重庆摩尔 | 石英砂 | —— | 200kg
8 |  |  | 活性炭 | —— | 100kg
9 |  |  | 无烟煤 | —— | 50kg
10 |  |  | 软化树脂 | —— | 75L
11 |  |  | 反渗透膜 | 4040 | 4支
12 |  |  | 紫外灯管 | 29W | 1支
13 |  |  | 滤芯 | 20寸/1 | 5支
14 |  |  | 滤芯 | 20寸/2 | 3支
15 |  |  | 工业盐 | 50kg/袋 | 15袋
16 | 中央纯水供应系统 | 成都邦研 | 石英砂 | —— | 150kg
17 |  |  | 活性炭 | —— | 50kg
18 |  |  | 无烟煤 | —— | 50kg
19 |  |  | 软化树脂 | —— | 75L
20 |  |  | 反渗透膜 | 4040 | 6支
21 |  |  | 滤芯 | 20 寸 | 7支
22 |  |  | 滤芯 | 40 寸 | 3支
23 |  |  | 工业盐 | 50KG/袋 | 15袋
24 | 呼吸机 | 哈美顿 | 显示器排线 | 160357/02 | 2
25 | 呼吸机 | 哈美顿 | 显示器排线 | 160356/00 | 2
26 | 呼吸机 | 哈美顿 | 空气过滤器 | 160216 | 1
27 | 呼吸机 | 飞利浦 | GDS组件 | V60 | 1
28 | 麻醉机 | 迈瑞 | 电子流量计 | WATO EX-65 | 1
29 | 呼吸机 | 柯惠 | 氧电池 | OOM202 | 1
30 | 冷光源 | STORZ | 导光束 | 495NCS | 5
31 | 呼吸机 | 飞利浦 | 涡轮 | V60 | 2
32 | 高清摄像系统 | 史赛克 | 摄像头电缆 | 105-209-275 | 2
33 | 高清摄像系统 | 史赛克 | 光纤 | 233-065-010 | 2
34 | 高清摄像系统 | 史赛克 | 灯泡 | 220-201-000 | 1
35 | 超声内镜 | Olympus | 负压帽 | MAJ-1443 | 2
37 | PCR测定仪（7500） | 美国ABI | 热盖 | 4353029 | 1
38 |  |  | 维护与校准 | 4409561 | 1
39 | 超乳机 | 爱尔康 | 手柄维修 | 8065750469 | 1
40 | 动态血压记录盒 | MOTARA | 袖带 | / | 4
41 | PCR测定仪（7500） | 美国ABI | 热盖 | 4353029 | 1
42 |  |  | 维护与校准 | 4409561 | 1
43 | 打磨仪 | 德国洁兰赫 | 打磨头 | HM141F014 | 1
44 | 打磨仪 | 德国洁兰赫 | 打磨头 | HM75GX040 | 2
45 | 打磨仪 | 德国洁兰赫 | 打磨头 | HM251SX060 | 1
46 | 打磨仪 | 德国洁兰赫 | 打磨头 | 850G023 | 1
47 | 经皮氧分压检测系统 | 丹麦雷度 | 电极线 | TCM400 | 1
48 | 离心机 | 美国thermo | 离心机电机 | 70902030 | 2
49 | 离心机 | 美国thermo | 转头自动锁 | 70902026 | 1
50 | 离心机 | 美国thermo | 转子 | 75003424 | 2
51 | 离心机 | 美国thermo | 制动器 | 20160352 | 1
52 | 眼震电图仪 | 丹麦尔听美 | 眼罩外壳 |  | 1
53 | 灭菌器 | 德国美莱格 | 真空泵维修 | 24B+ | 1
54 | 灭菌器 | 德国美莱格 | 色带 |  | 20