## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2022.4.13
序号 | 设备信息 |  | 配件信息 |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | PCR测定仪（CFX384） | 美国BIO-RAD | 控制电路板 | 50077891 | 1
2 | 二氧化碳培养箱 | 美国thermo | HEpA过滤器 | 器760175 | 1
3 | 运输用培养箱 | 宁波戴维 | 蓄电池 | 12V/26AH | 1
4 | 离心机 | 美国thermo |  | 70902692 | 1
5 | 胃肠动力学检查系统 |  | 压力校准筒 | S90-5300-18C | 1
6 | 胃肠动力学检查系统 | PHNS-W | 加气球囊带气压表 | DS58 | 1
7 | 床单位消毒机 | 四川康亚 | 床罩 |  | 10