## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2022.4.13
序号 | 设备信息 |  | 配件信息 |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 多功能心电图分析仪 | 麦迪克斯 | 放大器 | MECG-200 | 2
2 | 动脉硬化检测仪 | 欧姆龙 | 下肢袖带 | BP203RPEIII | 3套
3 | 动脉硬化检测仪 | 欧姆龙 | 四肢袖带 | BP203RPEIII | 2
4 | 高频电刀 | 力申 | 负极板连接线 | EB03 | 5
5 | 心电图机 | 日本光电 | 电池 | NKB301V | 1
6 | 呼吸机 | 迈瑞 | 氧电池 | mox-3 | 1
7 | 电子支气管镜 | OLYMPUS | 维修电子支气管镜 | BF-260 | 1
8 | 电子支气管镜 | OLYMPUS | 维修治疗支气管镜 | BF-1TQ290 | 1
9 | 呼吸机 | Drager | 湿化罐 | MR370 | 2
10 | 冷光源 | 富士 | 氙灯 | LMP-001 | 1
11 | 呼吸机 | 迈柯维 | 氧电池 | 917-M2 | 1
12 | 电子输尿管软镜 | OLYMPUS | 维修电子输尿管软镜 | URF-V | 1
13 | 冷光源 | PENTAX | 氙灯 | J2027 | 1
14 | 移动式G型臂 | 北京东方惠儿 |  | digiarc100 | 1
15 | 运动模拟装置 | 重庆立强 | 运动模拟装置修复 | 重庆立强 | 1
16 | 水处理机 | 恒诺 | 在线紫外灭菌灯 | 8T/H | 1
17 | 水处理机 | 恒诺 | 反渗膜外壳盖 | 4040 | 8
18 | 水处理机 | 恒诺 | 反渗膜外壳密封圈 | 4040 | 28
19 | 水处理机 | 恒诺 | 纯水PP滤芯 | 40寸 | 5
20 | 水处理机 | 恒诺 | 全自动多路阀 | HN-2000 | 1
21 | 水处理机 | 恒诺 | 全自动多路阀PVC管路改造升级为不锈钢管路 | 304 | 1
22 | 水处理机 | 恒诺 | 全自动多路阀系统连接电路及控制单元 | HN-2000 | 1
23 | 提取机组 | 大渝机电 | 电磁阀 |  | 1
24 | 提取机组 | 大渝机电 | 手动闸阀(带法兰盘) | DN20 | 1
25 | 提取机组 | 大渝机电 | 密封垫（提取罐冷凝器） |  | 1
26 | 提取机组 | 大渝机电 | 固定装置（提取罐） |  | 1
27 | 动静脉脉冲气压泵（PTQ-2） | 重庆朋康泰 | 敞开式气囊 | 下肢 | 2
28 | 流式细胞仪 | 贝克曼 | 液流车气泵 | A70126 | 1