## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：5-30
序号 | 0 |  | 配件信息 |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 动脉硬化检测仪 | 欧姆龙 | 心电传感器 | / | 1套 | 6-170301-0013
2 | 无创血氧测量仪 | 美国Masimo | 蓄电池 | Radical-7 | 1 | 6-211115-0002
3 | 牙科综合治疗机 | 咸阳西北医疗器械二厂 | 人造皮（靠背，座椅） | S2308 | 1 | 166220090927000071
4 | 渗透压计 | 上海医大 |  |  | 1 | 166220121012000023
5 | 离心机 | 德国eppender | 气撑杆 | 5810R | 1 | 166220110803000112
6 | 床单位消毒机 | 四川康压 | 床单位臭氧发生主板 |  | 2
7 | 床单位消毒机 | 四川康压 | 出气管 |  | 4
8 | 床单位消毒机 | 四川康压 | 回气管 |  | 4
9 | 床单位消毒机 | 四川康压 | 内管及四通 |  | 3
10 | 床单位消毒机 | 四川康压 | 外壳 |  | 1
11 | 床单位消毒机 | 四川康压 | 气嘴 |  | 4
12 | 床单位消毒机 | 四川康压 | 液晶控制屏 |  | 1
13 | 床单位消毒机 | 四川康压 | 电磁阀 |  | 4
14 | 清洗机 | 山东新华 | 真空泵维修 |  | 1
15 | 小动物麻醉机 | 美国Matrx | 校准 | —— | 1 | 166220130624000003
16 | 电子支气管镜 | 日本潘太克斯 | 维修电子支气管镜 | EB15-J10 | 1 | 6-220210-0001
17 | 电子胃镜 | 富士 | 维修电子胃镜 | EG-L290ZW | 1 | 6-21015-0009
18 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | 维修电子胃镜 | GIF-Q260J | 1 | 166220130313000016
19 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | 维修电子胃镜 | GIF-Q260J | 1 | 166220130313000018
20 | 腹腔镜摄像主机 | 史赛克 | 摄像头线缆 | 105-209-275 | 1 | 166220140313000014
21 | 转运呼吸机 | 德国维幔 | 锂电池 | 45045 | 1 | 6-190730-0012
22 | 呼吸机 | 迈柯维 | 氧电池 | 917-M2 | 1 | 6-160413-0039