## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：6-13
序号 | 0 |  | 配件信息 |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 水处理器 | 上海力康 | 前置过滤砂罐（石英砂） | 8-20mm 30KG/袋 | 4
2 | 水处理器 | 上海力康 | 前置过滤碳罐（活性炭） | 1000 20KG/袋 | 3
3 | 水处理器 | 上海力康 | 前置过滤树脂（软化树脂） | 001*7 12.5L/袋 | 5
4 | 水处理器 | 上海力康 | RO膜 | 4040 | 2
5 | 水处理器 | 上海力康 | 纯化树脂 | 8420 | 60L
6 | 吊塔 | Maqute | 同轴视频线 | Q9 20米 | 1
8 | X光机 | 西门子 | 电源模块 | 10397279 | 1
9 | 眼底激光治疗仪 | 法国光太 | 激光光纤 | XLC丫CL0 | 1
10 | 电泳 | 上海嘉鹏 | 转移支撑体 | DYCZ-40D | 2
11 | 电泳 | 上海嘉鹏 | 转移孔板总成 | DYCZ-40D | 2
12 | 电泳 | 上海嘉鹏 | 凝胶支持纤维垫 | DYCZ-40D | 2
13 | 动态脑电记录盒 | 英国lifelines | 动态脑电记录盒维修 | trackit-32/0 | 1
14 | 气相色谱仪 | 美国安捷伦 | 主机电源模块维修 | / | 1
15 | 贴标机 | 成都耕德 | 字粒 | 1.2*2*15 | 1
16 | 贴标机 | 成都耕德 | 打码铜头 | HD | 1
17 | 贴标机 | 成都耕德 | 色带 | 30mm*100mm | 30
18 | 贴标机 | 成都耕德 | 色带 | 45mm*100mm | 30
19 | 贴标机 | 成都耕德 | 同步带海绵轮 | HD | 1
20 | 阴茎硬度测试仪 | 宁波精益 | 采集盒 | jyz-204B | 2
21 | 牙科综合治疗台 | 德国卡瓦 | 高速手机 | S619L | 10
22 | 牙科综合治疗台 | 德国卡瓦 | 反角手机 | A100601600000,16:1 | 3
23 | 牙科综合治疗台 | 德国卡瓦 | 喷砂机头 | YKS-CB-F | 10
24 | 角膜地形图 | 意大利CSO | 工作站 | modi | 1
25 | 高效液相色谱仪 | waters | 高效液相色谱仪维修 | E2695 | 1
26 | 气压止血仪 | 杭州亿凡 | 大腿TPU袖带 | TPU-003 | 30