## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：7-11
序号 | 设备信息 |  | 配件信息 |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 内镜主机 | OLYMPUS | 内镜电缆线 | MAJ-1911 | 1
2 | 气压止血仪 | 杭州江浩 | 大腿TPU袖带 | TPU-003 | 30
3 | 冷光源 | STORZ | 电源板 | Z07558 | 1
4 | 内窥镜摄像头 | STORZ | 摄像头连线 | 20221030 | 1
5 | 全自动电子血压计 | 大连欧姆龙 | 臂带筒 | 筒无 | 1 | 6一201020一0001
6 | 全自动电子血压计 | 大连欧姆龙 | 按钮R支架卡爪 | 无 | 1 | 6一201020一0001
7 | 全自动血压计 | 大连欧姆龙 | 按键开关 | 关无 | 1 | 6一201020一0001
8 | 骨密度仪 | GE | 球管组件维修调试 | DPX-NT | 1 | 166220121228000001
9 | 腹腔镜系统 | OLYMPUS | 导光束 | WA03300A | 4
10 | 胸腔镜系统 | STORZ | 监视器电源适配器 | NDS MODEL BPM150S24F06//24V，6.25A | 1
11 | 除颤仪 | 卓尔 | 电池 | CR123a | 10 | 166220140423000004
12 | 空气压缩机 | 北京优尼可尔 | 空滤 | C1140 | 1 | 6-200814-0003
13 | 空气压缩机 | 北京优尼可尔 | 油滤 | W940 | 1 | 6-200814-0003
14 | 空气压缩机 | 北京优尼可尔 | 油分 | LB962 | 1 | 6-200814-0003
15 | 空气压缩机 | 北京优尼可尔 | 过滤器芯 | E-16 | 4 | 6-200814-0003
16 | 超声诊断仪 | 日立 | 探头 | EUP-L74M | 1
17 | 超声诊断仪 | 迈瑞 | 尾套维修 | V11-3E | 1
18 | 超声诊断仪 | 迈瑞 | 尾套维修 | L12-3E | 3
19 | 超声诊断仪 | 迈瑞 | 尾套维修 | C5-2E | 1
20 | 反渗透制水机 | 重庆恒诺 | 纯化水输送管道改造 | / | 1 | 166220140915000004