## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：8-17
序号 | 设备信息 |  | 配件信息 |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 无创呼吸机 | 美国伟康 | 可充电电池 | NICAD/3.6V，110mAh (PN1012819) | 2
2 | 内镜工作站 | 德国ERBE | FiAPC电极适配器 | 20132-227 | 1
3 | 冷冻治疗仪 | 德国ERBE | 冷冻探针适配器 | / | 1
4 | 麻醉机 | 深圳迈瑞 | 电子流量计 | WATO EX-65 | 1
5 | 呼吸机 | 迈柯维 | 氧电池 | 兼容 | 3
6 | 呼吸机 | 迈柯维 | 蓄电池 | / | 4
7 | 呼吸机 | 英国SLE | 氧电池 | MAX-250 | 1
8 | 呼吸机 | 迈柯维 | 氧电池 | 兼容 | 1
9 | 电子输尿管软镜 | 奥林巴斯 | 维修电子输尿管软镜 | URF-V | 2
10 | 呼吸机 | 迈柯维 | 呼气盒 | 6696947 | 4
11 | 呼吸机 | 迈柯维 | PC1772板 | 6696957 | 1
12 | 呼吸机 | 迈柯维 | PC1777板 | 6884954 | 1
13 | 超声诊断仪 | 日立 | 探头 | EUP-L74M | 1
14 | 超声诊断仪 | 开立 | 探头 | 3C-A | 1
15 | 超声乳化仪 | 爱尔康 | 脚踏控制板 | 210-3183-551s | 1
16 | 碎石清石系统 | EMS | 碎石撞针 | 1.0/1.6 | 2
17 | 心电工作站 | 理邦 | 导联 | se-1010 | 10
18 | 心电工作站 | 理邦 | 夹子 | se-1010 | 10
19 | 监护仪 | / | 监护仪配件 | / | 一批