## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2023.11.9
序号 | 设备信息 |  | 配件信息 |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 碎石清石系统 | EMS | 碎石探针 | 1.0/1.6 | 2 | 6-170122-0039
2 | 心电图机 | 理邦 | 直流放大心电板 | SE-1200 | 1 | 166220141222000030
3 | 血凝分析仪 | 美国ITC | 主板 | Hemochron Signature ELITE | 1 | 6-170829-0005
4 | 钬激光治疗机 | 以色列科医人 | 激光保护镜 | 无 | 5 | 166220090522000008
5 | 全身型双能X线骨密度仪 | GE | 探测器 | 82437220367 | 1 | 166220121228000001
6 | 移动式数字摄影X线系统 | 岛津 | 蓄电池 | 12v7安时 | 20 | 166220120925000006
7 | 脑功能监护仪 | 美国凯威 | 脑电（肌电）导联线（鳄鱼夹电极线1.5米） | JZ150 | 24 | 6-170322-0005
8 | 脑功能监护仪 | 美国凯威 | 脑电（肌电）导联线（耳夹电极线） | JZ200 | 4 | 6-170322-0005
9 | 脑功能监护仪 | 美国凯威 | 脑电（肌电）导联线（桥式空网帽S号） | MZ020 | 1 | 6-170322-0005
10 | 多导睡眠记录仪 | Compumedics | 胸式呼吸绷带 | 7023-0006-01 | 1 | 6-171103-0029
11 | 多导睡眠记录仪 | Compumedics | 腹式呼吸绷带 | 7023-0006-01 | 1 | 6-171103-0029
12 | 多导睡眠记录仪 | Compumedics | 热敏口鼻气流传感器 | 7012-0008-00 | 1 | 6-171103-0029
13 | 多导睡眠记录仪 | Compumedics | 血氧饱和度探头 | 7000-0270-00 | 1 | 6-171103-0029
14 | 贴标机 | 成都耕德 | 铜字粒 | 1.2*2*15 | 1 | 6-180131-0021
15 | 贴标机 | 成都耕德 | 打码铜头 | SY | 2 | 6-180131-0021
16 | 贴标机 | 成都耕德 | 色带 | 30mm*100mm | 30 | 6-180131-0021
17 | 贴标机 | 成都耕德 | 色带 | 45mm*100mm | 30 | 6-180131-0021
18 | 贴标机 | 成都耕德 | 滚标海绵轮 | SY | 2 | 6-180131-0021
19 | 婴儿培养箱 | 宁波戴维 | 皮肤温度传感器 | 无 | 8 | 6一170626一0020
20 | 婴儿培养箱 | 宁波戴维 | 净化材料 | 无 | 8 | 6一170626一0020
21 | 空气压缩机 | 阿特拉斯 | 空滤芯 | C1140 | 1 | 008456
22 | 空气压缩机 | 阿特拉斯 | 油分 | LB962 | 1 | 008456
23 | 空气压缩机 | 阿特拉斯 | 油过 | W962 | 1 | 008456
24 | 空气压缩机 | 阿特拉斯 | 全合成润滑油 | 2901170100 | 2 | 008456
25 | 空气压缩机 | 阿特拉斯 | 管道过滤芯 |  | 1 | 008456
26 | 空气压缩机 | 阿特拉斯 | 进气阀保养包 | 2902016100 | 1 | 008456
27 | 空气压缩机 | 阿特拉斯 | 冷却器清洗剂 |  | 1 | 008456
28 | 空气压缩机 | 阿特拉斯 | 机头检修包 |  | 1 | 008456
29 | 空气压缩机 | 阿特拉斯 | 轴封袖套 |  | 1 | 008456
30 | 空气压缩机 | 阿特拉斯 | 皮带 | XPZ1120 | 2 | 008456
31 | 水处理 | 洛钛科技 | 管网改造 |  | 1
32 | 水处理 | 洛钛科技 | 水机改造 |  | 1
33 | 灭菌器 | 加拿大赛康 | 密封圈 | 5000s | 10
34 | 灭菌器 | 加拿大赛康 | 生物过滤器 | 5000s | 4