## 公示表
维修配件采购公示表
制表时间：2024.1.11
序号 | 设备信息 |  | 配件信息 |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 酸性氧化电位水生成器 | 淄博康辉 | 微型水泵 | / | 1
2 | 血液透析机 | 山东威高 | 复式泵齿轮箱 | X01-030210 | 1
3 | 血液透析机 | 山东威高 | 滑块 | X60-009B00 | 1
4 | 血液透析机 | 山东威高 | 密封圈 | S01-015A01 | 2
5 | 血液透析机 | 山东威高 | 带状轴承 | B07-069A00 | 2
6 | 婴儿培养箱 | 宁波戴维 | 湿度传感器 | 无 | 1
7 | 婴儿培养箱 | 宁波戴维 | 水箱 | 无 | 1
8 | 电子小肠镜 | 奥林巴斯 | 维修电子小肠镜 | SIF-Q260 | 1
9 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | 维修电子结肠镜 | PCF-H290I | 1
10 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | 维修电子结肠镜 | PCF-H290I | 1
11 | 冷光源 | 奥林巴斯 | 氙灯 | MD-631 | 1
12 | 血液透析机 | 山东威高 | 电机 | M01-116B00 | 1
13 | 血液透析机 | 山东威高 | 机械密封 | S03-019A10 | 1
14 | 血液透析机 | 山东威高 | 支架 | B20-196B00 | 1
15 | 血液透析机 | 山东威高 | E型挡圈 | R01-171A01 | 1
16 | 纯水/超纯水一体化系统 | 美国PALL | 超纯水柱RO进水 | LWFS32201 | 1
17 | 纯水/超纯水一体化系统 | 美国PALL | 超纯水柱3低TOC | LWFS32203 | 1
18 | 纯水/超纯水一体化系统 | 美国PALL | 紫外线灯管185/254mm | LWFS32206 | 1
19 | 纯水/超纯水一体化系统 | 美国PALL | 水箱紫外灯管254mm | LWFS32207 | 1
20 | 纯水/超纯水一体化系统 | 美国PALL | 流量传感器 | LWFS35203 | 2
21 | 纯水/超纯水一体化系统 | 美国PALL | 取水手臂显示面板 | LWFS35109 | 2
22 | 精子分析仪 | 西班牙MⅰCr0ptⅰC | 右手操作载物台 | MBC91110 | 1
23 | 快速半干转印仪 | Bio-Rad | 尖头电极模块 | 1658037 | 1
24 | 凝胶成像分析系统 | Bio-Rad | 滤光片 | 10009384-SVC | 1
25 | 凝胶成像分析系统 | Bio-Rad | 荧光灯 | 1002827 | 1
26 | 凝胶成像分析系统 | Bio-Rad | 上门限位开关 | 1002789 | 1
27 | 荧光定量PCR仪 | Bio-Rad | 通讯线 | 10031576-SVC | 1
28 | 荧光定量PCR仪 | Bio-Rad | 驱动板 | 10013072 | 1
29 | 荧光原位杂交系统 | 捷克LV¦A | 100W汞灯 | USH103OL | 1
30 | 显微镜 | 日本奥林巴斯 | 荧光激发滤块 | V一FGFP | 1