## Sheet1
维修配件采购公示表
制表时间：20240130
序号 | 设备信息 |  | 配件信息 |  |  | 备注
| 设备名称 | 厂家 | 品名 | 规格型号/货号 | 数量
1 | 手动推拉手术室气密门 | / | 手动推拉手术室气密门 | 1100*2100 | 3 | 2pbmm射线防护不锈钢喷塑门体，导轨、滑轮、固定支架
2 | 液晶电视机 | / | 全集成液晶电视主板 | NCP706NG | 1
3 | 水泵 | / | 轴承 | 6308RZ | 2
4 | 水泵 | / | 水封 | DS109 | 1
5 | 水泵 | / | 扇叶 | Y2-132-2P | 1
6 | / | / | 楼层阀 | Φ25 | 1
7 | / | / | φ25×1.5紫铜管 | φ25×1.5 | 21
8 | / | / | φ12×1紫铜管 | φ12×1 | 12
9 | / | / | 二级减压箱 | 1.双路设计，一用一备，当一路出现故障时，可不停气维修。 2.配置输入、输出压力表，配有压力表维修阀，可实现不停气维修压力表。 3.内置安全阀，输出压力超过规定值时自动泄压 4.箱体圆弧设计，防止箱体棱角对人造成伤害 5.进口压力：0.8-1.2mpa，出口压力：0.35-0.5mpa（连续可调） 6.外形尺寸：45cm*18cm*55cm 7.箱内配置：2只1.5级气体压力表，气体截止阀4只，气体减压器 2套，安全阀一只，气体管道及其配件 | 1
10 | / | / | 配套辅材(槽板，支架、弯头、三通、球头、焊丝、乙炔气体、紧固件、气密性试验、压力试验、运费等） | / | 1项