## 目录招标（上交)
附件1
核医学科回旋制药物资清单
序号 | 名称 | 规格 | 数量/月 | 数量/年 | 年度预算总价/万元 | 备注
1 | FASTlab cassette | 单批次卡套 | 6 | 72 | 80.52 | 单一来源
2 | FASTlab cassette | 双批次卡套 | 5 | 60
3 | FLT套药 | 用于GE多功能模块合成 | 2 | 24 | 107.309
4 | MET套药 | 用于GE多功能模块合成 | 2 | 24
5 | 胆碱套药 | 用于GE多功能模块合成 | 2 | 24
6 | FES套药 | 用于GE多功能模块合成 | 2 | 24
7 | FMISO套药 | 用于GE多功能模块合成 | 2 | 24
8 | FDG套药 | 用于GE多功能模块合成 | 10 | 120
9 | 18O水 | ≥98%，50g/瓶 | 50 | 600
10 | 18F-AlF-NOTA-FAPI试剂盒 | 用于GE多功能模块合成 | 1 | 12
11 | 18F-PSMA-1007试剂盒 | 用于GE多功能模块合成 | 1 | 12
12 | 18F-AlF-NOTA-TATE试剂盒 | 用于GE多功能模块合成 | 1 | 12
13 | 18F-AV45试剂盒 | 用于GE多功能模块合成 | 1 | 12
14 | 18F-AV1451试剂盒 | 用于GE多功能模块合成 | 1 | 12
15 | 11C-CFT试剂盒 | 用于GE多功能模块合成 | 1 | 12
16 | 分装泵用套件 | 适用于正电子药物全自动分装系统。由四氟管，硅胶管，鲁尔公母接头，注射长针头组成。材料采用进口医用，耐腐蚀，耐高温。 | 4 | 48
17 | 鲁尔堵头 | 适用于正电子药物全自动分装系统使用，连接四氟管，注射长针头，注射器使用。柔软适度，防止注射器对接磨损，采用医用材料，耐腐蚀，耐高温。 | 0.2 | 2
18 | 硅胶板 | 20*20cm，20片/盒 | 0.3 | 4
19 | 无菌真空瓶 | 30ml | 22 | 250
20 | 无菌真空瓶 | 20ml | 22 | 250
21 | 无菌真空瓶 | 10ml | 22 | 250
22 | Sep-Pak C18纯化小柱 | 50/盒 | 0.1 | 1
23 | Sep-Pak QMA小柱 | 50/盒 | 0.1 | 1
24 | 0.20μm气体滤膜 | 适用于PET药物杂质的无菌过滤。 直径：25mm，孔径：0.2um，50个/盒。 | 1 | 12
25 | 0.22μm有机液体滤膜 | 适用于PET药物杂质的无菌过滤。 直径：25mm，孔径：0.22um，50个/盒。 | 1 | 12
26 | 0.22μm无机液体滤膜 | 适用于PET药物杂质的无菌过滤。 直径：25mm，孔径：0.22um，50个/盒。 | 1 | 12
27 | 超干乙醇 | 100mL, Water≤50 ppm(by K.F.), 99.5%, SafeDry, with molecular sieves, Safeseal | 2 | 12
28 | 超干乙腈 | 100mL, Water≤50 ppm(by K.F.), 99.5%, SafeDry, with molecular sieves, Safeseal | 2 | 12
29 | 乙腈 | HPLC 4L, ≥ 99.9% | 2 | 24
30 | 乙醇 | HPLC 4L, ≥ 99.9% | 2 | 12
31 | 甲醇 | HPLC 4L, ≥ 99.9% | 2 | 12
32 | Kryptofix 222 4, 7, 13, 16, 21, 24-六氧-1, 10-二氮双环[8.8.8]二十六烷 | 98%, 5g（23978-09-8） | 1 | 12
33 | Sicapent | 五氧化二磷(带指示剂)M1.00543, 500mL | 1 | 12
34 | NaOH | 99.9%, 250g | 1 | 12
35 | 碳酸钾 | 99.99%, 100g | 1 | 12
36 | 磷酸二氢钠 | 98%, 500g | 1 | 12
37 | 乙酸钠 | 99%, 500g | 1 | 12
38 | NaHCO3 | 99%, 500g | 1 | 12
39 | 精密pH试纸 | 2.0-9.0, 100条/盒 | 1 | 12
40 | 点样毛细管 | 0.5mm, 两头通，1000支/筒 | 1 | 12
合计 |  |  |  |  | 187.829
公示时间：2024.2.6-2024.2.20（15天）