## 妇产科2022-016
016
妇产科专科手术器械 挂网清单
序号 | 科室 | 项目编号 | 挂网名称 | 产品描述 | 数量 | 预算（万元）
1 | 妇产科 | XQYY-YCRY-2022-016 | 电凝钩 | φ5*420mm 钩状 | 2 | 1.02
2 | 妇产科 | XQYY-YCRY-2022-016 | 单极高频电缆线 | 与电凝钩匹配 φ4*3000 | 2
3 | 妇产科 | XQYY-YCRY-2022-016 | 双极电凝钳 | 电凝钳 双动、弯头 φ5*420mm | 4 | 6.88
4 | 妇产科 | XQYY-YCRY-2022-016 | 双极高频电缆线 | 与双极电凝钳配套 3000mm 高频双极 | 4
5 | 妇产科 | XQYY-YCRY-2022-016 | 双动弯剪刀 | 双动 弯剪刀 φ5*420mm | 4 | 1.6
6 | 妇产科 | XQYY-YCRY-2022-016 | 推杆式吸引器 | 推杆式 直型 φ5*420mm | 2 | 1.75
7 | 妇产科 | XQYY-YCRY-2022-016 | 鼠牙抓钳 | 抓钳 双动 2+3齿 φ5*420mm | 2 | 0.8
8 | 妇产科 | XQYY-YCRY-2022-016 | 鸭嘴抓钳 | 抓钳 鸭嘴 φ5*420mm | 4 | 1.6
9 | 妇产科 | XQYY-YCRY-2022-016 | 肠抓钳 | 抓钳 φ5*420mm | 2 | 0.8
10 | 妇产科 | XQYY-YCRY-2022-016 | 弯分离钳 | 分离钳 弯头 φ5*420mm | 4 | 3.76
11 | 妇产科 | XQYY-YCRY-2022-016 | O型持针钳 | 持针钳 弯头 O型 φ5*420mm | 2 | 1.16

## 神经外科2023-003
003
神经外科手术器械挂网清单
序号 | 科室 | 项目编号 | 挂网名称 | 产品描述 | 数量 | 预算总价（万元）
1 | 神经外科 | XQYY-YCRY-2023-003 | 剪刀 | 医用剪刀 尖/尖 刺刀状或枪型 工作长度90mm 全长200-217mm | 2 | 11
|  |  |  | 钝/钝 工作长度85－90mm 刺刀状或枪型 | 1
|  |  |  | 尖/尖或尖直 工作长度105－120mm | 1
|  |  |  | 钝/钝 工作长度105－120mm 刺刀状或枪型 | 1

## 骨科2023-011
011
骨科微创手术系统手术器械 挂网清单
序号 | 科室 | 项目编号 | 挂网名称 | 产品描述 | 数量 | 预算总价（万元）
1 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-011 | 扩张器 | 直径≤21MM,长度≥40MM | 1 | 48
2 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-011 | 扩张器 | 直径≤21MM,长度≥50MM | 1
3 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-011 | 扩张器 | 直径≤21MM,长度≥60MM | 1
4 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-011 | 扩张器 | 直径≤24MM,长度≥50MM | 1
5 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-011 | 扩张器 | 直径≤24MM,长度≥60MM | 1
6 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-011 | 扩张器 | 直径≤24MM,长度≥70MM | 1
7 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-011 | 自由臂 | 固定臂≥4关节，360°调节 | 1
8 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-011 | 扩张管 | 长8MM-50MM | 1
9 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-011 | 扩张管 | 长10MM-50MM | 1
10 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-011 | 扩张管 | 长12MM-60MM | 1
11 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-011 | 扩张管 | 长15MM-70MM | 1
12 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-011 | 扩张管 | 长18MM-80MM | 1
13 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-011 | 扩张管 | 长70MM-100MM | 1
14 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-011 | 拉钩 | 5MM | 1
15 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-011 | 自由臂连接头 | ≥4个方向自由调节 | 1
16 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-011 | 辅助撑开扳手 | 辅助撑开扳手 | 1

## 骨科2023-012
012
骨科椎间孔镜手术器械 挂网清单
序号 | 科室 | 项目编号 | 挂网名称 |  | 数量 | 预算总价（万元）
1 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-012 | 导杆 | 内径≥1.0MM，外径≤6.0MM，工作长度≥165MM | 3 | 44.78
2 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-012 | 导杆 | 内径≥1.5MM，外径≥4.0MM，工作长度≥180MM | 1
3 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-012 | 导杆 | 外径≤8.0MM，直径≥2.0MM | 1
4 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-012 | 工作套管 | 内径≥1.0MM，外径≥4.0MM，工作长度≤200MM | 1
5 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-012 | 工作套管 | 内径≥3.0MM，外径≤6.8MM，工作长度≤220MM | 1
6 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-012 | 工作套管 | 内径≥5.0MM，外径≤7.5MM，工作长度≤240MM | 1
7 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-012 | 导杆 | 可拆卸式手柄，内径≤6.5MM，外径≤7.8MM，工作长度≤171MM | 1
8 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-012 | 套管 | 直径2.0MM | 1
9 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-012 | 套管 | 直径≤2.5MM | 2
10 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-012 | 手柄 | 直径≤2.5MM | 1
11 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-012 | 髓核钳 | 直径≥3.4MM，钳口长度≥4.25MM，长度≤320MM | 1
12 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-012 | 髓核钳 | 直径≥3.0MM，钳口长度≥4.0MM，上翘角度≥45°，长度≤320MM | 1
13 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-012 | 活检钳 | 直径≥2.5MM，上翘角度≥45°，长度≤320MM | 1
14 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-012 | 抓钳 | 直径≥2.5MM，钳口长度≥4.25MM，长度≤320MM | 3
15 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-012 | 髓核钳 | 直径≥2.5MM，钳口长度≥4.25MM，长度≤320MM | 3
16 | 骨科 | XQYY-YCRY-2023-012 | 髓核钳 | 直径≥2.5MM，钳口长度≥4.0MM，长度≤320MM | 1

## 口腔科2023-016
016
口腔科显微手术器械 挂网清单
序号 | 科室 | 项目编号 | 挂网名称 | 产品描述 | 申请数量 | 预算总价（万元）
1 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-016 | 显微镊 | 圆柄，总长15cm，平衡型，超细头端直径0.1mm-0.3mm，直型 | 3 | 30
2 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-016 | 显微镊 | 圆柄，总长15cm，平衡型，超细头端直径0.1mm-0.3mm，弯型 | 2
3 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-016 | 显微持针器 | 圆柄，总长15cm，超细头端直径0.2mm-0.3mm，直型，带锁 | 2
4 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-016 | 显微持针器 | 圆柄，总长15cm，超细头端直径0.2mm-0.3mm，弯型，带锁 | 1
5 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-016 | 显微剪 | 圆柄，总长15cm,直型 | 2
6 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-016 | 显微剪 | 圆柄，总长15cm,弯型 | 2
7 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-016 | 显微血管夹 | 适用于3mm血管，工作端8mm-10mm，长45mm-52mm | 2
8 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-016 | 显微血管夹 | 适用于1cm血管，工作端9mm-20mm，长30mm-48mm | 2
9 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-016 | 血管冲洗管（冲洗针） | 1.0mm-1.3mm，长70mm-80mm，直型 | 1
10 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-016 | 血管冲洗管（冲洗针） | 1.0mm-1.2mm，长70mm，弯型 | 1
11 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-016 | 显微血管夹持夹钳 | 总长14cm-17cm，直，无锁 | 2

## 口腔科2023-017
017
口腔科微创拔牙器械包 挂网清单
序号 | 科室 | 项目编号 | 挂网名称 | 产品描述 | 申请数量 | 预算总价（万元）
1 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-017 | 拔牙钳 | 成人型，1#，拔除上颌切牙用 | 1 | 5.5
2 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-017 | 拔牙钳 | 成人型，17#，拔除下颌磨牙用 | 1
3 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-017 | 拔牙钳 | 成人型，18L#，拔除上颌左侧磨牙用 | 1
4 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-017 | 拔牙钳 | 成人型，18R#，拔除上颌右侧磨牙用 | 1
5 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-017 | 拔牙钳 | 成人型，65#，拔除上颌牙根用 | 1
6 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-017 | 拔牙钳 | 成人型，150#，拔除上颌双尖牙及切牙用 | 1
7 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-017 | 牙用镊 | 160MM-175MM，双弯无定位 | 1
8 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-017 | 牙骨凿 | 头宽 5.0MM-5.5MM | 1
9 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-017 | 牙探针 | 5#，双头 | 2
10 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-017 | 牙挺 | 直头，1#，头部宽2.5MM | 2
11 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-017 | 牙挺 | 直头，2#，头部宽3MM | 2
12 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-017 | 牙挺 | 直头，3#，头部宽4MM | 2
13 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-017 | 牙刮匙 | 双头，直头或弯头，头宽2MM-5.5MM | 2
14 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-017 | 口镜柄 | 单头，不锈钢，六角柄或八角柄 | 2
15 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-017 | 口镜 | 4#，平光 | 2

## 口腔科2023-018
018
口腔科正颌外科手术器械包 挂网清单
序号 | 科室 | 项目编号 | 挂网名称 | 产品描述 | 申请数量 | 预算总价（万元）
1 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 骨凿 | 170MM-185MM 长，4MM-6MM 宽 | 2 | 40
2 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 骨凿 | 170MM-220MM 长，4MM-8MM 宽 | 4
3 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 牵开器 | 拉钩，长100MM-220MM，深度50MM-76MM，宽度10MM-47MM | 2
4 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 牵开器 | 拉钩，长100MM-170MM，深度10MM-80MM，宽度10MM-47MM | 2
5 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 牵开器 | 拉钩，155MM-170MM | 2
6 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 拉钩 | 长150MM-175MM，深度12MM-85MM，宽度6MM-9.2MM | 2
7 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 骨刮 | 长115MM-180MM，工作端6MM-7MM | 3
8 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 骨刮 | 长160MM-210MM，工作端6MM-8MM | 3
9 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 骨刮 | 长170MM-410MM，工作端7MM-11MM | 2
10 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 骨凿 | 弯型，长170MM-250MM，工作端4MM-11MM | 3
11 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 开口器 | 160MM-170MM | 1
12 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 咬骨钳 | 135MM-200MM | 2
13 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 剥离器 | 骨刮，长155MM-220MM，宽5MM-6MM | 1
14 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 起子 | 骨挫，左弯型 ，长140MM-190MM，工作端宽4MM-5MM | 1
15 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 起子 | 骨挫，右弯型 ，长140MM-185MM，工作端宽4MM-5MM | 1
16 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 拉钩 | 长150MM-235MM，深度16MM-85MM，宽度6MM-9.2MM | 2
17 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 拉钩 | 长150MM-260MM，宽度9.2MM-12MM | 2
18 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 骨凿 | 弯型，长170MM-300MM，工作端宽4MM-11MM | 3
19 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 骨凿 | 左弯型，175MM-300MM | 1
20 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 骨凿 | 弯型或直型，175MM-300MM | 1
21 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 外科牵开器 | 长170MM-215MM，宽度6MM-10MM | 2
22 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 外科牵开器 | 长170MM-275MM，宽度10MM-12MM | 2
23 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 解剖分离剪 | 长130MM-165MM,弯型 | 1
24 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 解剖分离剪 | 长170MM，弯型 | 1
25 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 手术剪 | 长145MM-210MM,弯型 | 1
26 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 显微剪 | 长100MM-140MM,工作端7MM | 1
27 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 显微镊 | 解剖镊，长145MM-200MM,头宽0.4MM-2.3MM | 1
28 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 显微镊 | 解剖镊，长155MM-200MM,头宽0.8MM-2.3MM | 1
29 | 口腔科 | XQYY-YCRY-2023-018 | 组织镊 | 无损伤镊，长160MM-200MM,头宽1.5MM-1.7MM | 1

## 耳鼻喉科2023-019
019
耳鼻喉科支撑喉镜器械 挂网清单
序号 | 科室 | 项目编号 | 挂网名称 | 产品描述 | 申请数量 | 预算总价（万元）
1 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 喉镜 | 大，前端直径12mm-16mm，长度175mm | 1 | 11
2 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 喉镜 | 大，前端直径16mm，长度175mm | 1
3 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 喉镜 | 小，前端直径12mm-13mmm，长度175mm | 1
4 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 支撑架 | 长度350mm-390mm | 1
5 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 灯芯 | 灯管，长度140mm | 1
6 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 吸引管 | 直径3mm，长度125mm | 1
7 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 显微喉钳 | 活检钳，直径2mm，长度220mm-230mm，直 杯形头 | 2
8 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 显微喉钳 | 活检钳，直径2mm，长度220mm-230mm，杯形头 | 2
9 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 显微喉钳 | 活检钳，直径2mm，长度220mm-230mm，左弯，杯形头 | 1
10 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 显微喉钳 | 活检钳，直径2mm，长度220mm-230mm，右弯，杯形头 | 1
11 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 显微喉钳 | 活检钳，直径2mm，长度220mm-230mm，上翘45°左弯 异物 倒三角 | 1
12 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 显微喉钳 | 活检钳，直径2mm，长度220mm-230mm，上翘45°右弯 异物 倒三角 | 1
13 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 显微喉钳 | 活检钳，直径2mm，长度220mm-230mm，上翘45° 异物 倒三角 | 1
14 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 显微喉钳 | 活检钳，直径2mm，长度220mm-230mm，三角头0° | 1
15 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 显微喉钳 | 活检钳，直径2mm，长度220mm-230mm，三角头45° | 1
16 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 显微喉钳 | 活检钳，直径2mm，长度220mm-230mm，三角头45°有齿 | 1
17 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 显微喉钳 | 活检钳，直径2mm，长度220mm-230mm，左鱼嘴 | 1
18 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 显微喉钳 | 活检钳，直径2mm，长度220mm-230mm，右鱼嘴 | 1
19 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 显微喉剪 | 直，直径2mm，长度220mm-230mm | 1
20 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 显微喉剪 | 左弯，直径2mm，长度220mm-230mm | 1
21 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 显微喉剪 | 右弯，直径2mm，长度220mm-230mm | 1
22 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 显微喉剪 | 15° ，长度220mm-230mm | 1
23 | 耳鼻喉科 | XQYY-YCRY-2023-019 | 喉钳 | 直径2mm-2.2mm，长度220mm-230mm | 1

## 肝胆外科2024-001
001
肝胆外科哈巴狗钳 挂网清单
序号 | 科室 | 项目编号 | 挂网名称 | 产品描述 | 申请数量 | 预算总价（万元）
1 | 肝胆外科 | XQYY-YCRY-2024-001 | 哈巴狗钳 | 12x380mm，带夹或不带夹 | 1 | 0.84

## 骨科2024-SSQX-001
001
骨科微创手术手术通道/固定工具器械包 挂网清单
序号 | 科室 | 项目编号 | 挂网名称 | 产品描述 | 数量 | 预算总价（万元）
1 | 骨科 | XQYY-SSQX-2024-001 | 钢性自由臂 | 连接杆/固定支具，固定臂≥3关节，可360°全方位任意角度旋转固定。 | 4 | 46
2 | 骨科 | XQYY-SSQX-2024-001 | 骨科定位器 | 手术床轨道夹头，拥有≥4个方向自由调节。 | 4
3 | 骨科 | XQYY-SSQX-2024-001 | 撑开器 | 骨科撑开器，撑开直径≥70MM。 | 3
4 | 骨科 | XQYY-SSQX-2024-001 | 自由臂连接头 | 连接头，拥有≥4个方向自由调节。 | 2
5 | 骨科 | XQYY-SSQX-2024-001 | 辅助撑开扳手 | 骨科用扳手 | 3

## 骨科2024-SSQX-002
002
骨科脊柱内窥镜下髓核钳/活检钳器械包 挂网清单
序号 | 科室 | 项目编号 | 挂网名称 | 产品描述 | 数量 | 预算总价（万元）
1 | 骨科 | XQYY-SSQX-2024-002 | 活检钳 | 2.5mm≤直径≤3.5mm，上翘角度≥45°，长度≤320mm, | 5 | 44
2 | 骨科 | XQYY-SSQX-2024-002 | 髓核钳 | 2.5mm≤直径≤3.2mm，上翘角度≥45°，长度≤320mm | 10